## 表1汇总表
表1 报 价 汇 总 表
序号 | 标段 | 工程项目及费用名称 | 报价（元） | 其中：主材费 | 其中：人工费 | 备注
一、工程费
1 | 柳钢股份转炉厂二区一罐制及脱硫站升级改造工程(LZG0225J1) | 1：土建工程 | 12046412.5504 | 5484873.58 | 2951567.74
|  | 2：工艺设施 | 369840.3163 | 75000 | 206460
|  | 3：燃气设施 | 110182.4168 | 54750 | 35340
|  | 4：热力设施 | 27766.4743 | 13500 | 9100
|  | 5：给排水设施 | 225284.4493 | 121188 | 53648
|  | 6：通风设施 | 668609.4774 | 263900 | 219100
|  | 7：电气设施 | 1074099.9873 | 309873 | 479773
|  | 8：电力设施 | 142603.4553 | 30585 | 76950
|  | 9：仪表设施 | 93942.6294 | 11088 | 59565
|  | 10：计算机 | 28643.6571 | 200 | 20880
|  | 11：自动扒渣系统 | 30869.7542 | 6317.3 | 17573.4
|  | 12：罐架识别系统 | 19043.1904 | 1602 | 13124
|  | 13：电讯设施 | 219302.2825 | 25756 | 136668
|  | 14：总图设施 | 1574693.8248 | 137741.062 | 205050
|  | 15：拆除 | 1811417.2538 | 1626 | 960817.37
|  | 16：测量 | 25288 | 0 | 20000
|  | 工程费用小计 | 18467999.7194 | 6537999.942 | 5465616.51
|  | 其中：安全文明施工费 | 1246589.9811
二、其他费
|  | 合计 | 18467999.7194 | 6537999.942 | 5465616.51
投标总报价（大写）： |  | 18468000
投标单位:(盖章)
法定代表人:(签字、盖章)
日期 ： 年 月 日

## 表2清单
流水号 | 序号 | 工程或费用名称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | 重量(吨) |  | 单价（元） |  |  | 总价（元） |  |  | 主材损耗率% | 工作内容
[6 empty] | 单重 | 总重 | 综合单价 | 其中： |  | 总计 | 其中：
[9 empty] | 主材单价 | 人工费 |  | 主材总价 | 人工费总价
0 | 1 | 土建设施 | [8 empty] | 12046412.5504 | 5484873.58 | 2951567.74
1 | 1.1 | 新建脱硫主厂房
2 | 1.1.1 | 脱硫厂房基础 | C30(钢筋单列) | 立方米 | 120 |  |  | 794.4017 | 260 | 192.5 | 95328.1982 | 31200 | 23100 |  | 降水、排水、挖填运土石方(含特殊爆破)、基础垫层、模板安拆堆放、截（接）桩头、填桩芯、预埋铁件（含钢管、套筒、防雷接地极、地脚螺栓等）制安、砼浇捣养护、脚手架搭拆、铁件刷油、浇灌（灌浆）、固定架制安等全部工作内容
3 | 1.1.2 | 脱硫厂房基础钢筋 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 9 |  |  | 5361.3917 | 3500 | 900 | 48252.5251 | 31500 | 8100 |  | 钢筋采购、制作、运输、绑扎安装等全部工作内容
4 | 1.1.3 | 脱硫主厂房钢结构 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 209 |  |  | 7551.5786 | 3910 | 2150 | 1578279.9374 | 817190 | 449350 |  | 钢结构设计详图设计、材料供货、除锈防腐、制作、探伤、运输、卸车、拼装、吊装、安装、涂漆、接地等全部工作内容
5 | 1.1.4 | 屋面彩板 | 屋面采用0.8mm厚单层YX130-333-666（角驰III）型彩色压型钢板 | 平方米 | 1536 |  |  | 127.0218 | 72 | 22 | 195105.5582 | 110592 | 33792 |  | 墙屋面板(含异型板、零配件)排版、制作、运输、安装等施工图、施工规范要求的全部工作内容
6 | 1.1.5 | 雨棚彩板 | 0.8厚V125彩钢板 | 平方米 | 22.32 |  |  | 115.6087 | 63.5 | 22 | 2580.3857 | 1417.32 | 491.04 |  | 同上
7 | 1.1.6 | 外墙彩板 | 0.6厚V125彩钢板 | 平方米 | 3410 |  |  | 98.1532 | 50.5 | 22 | 334702.5689 | 172205 | 75020 |  | 同上
8 | 1.1.7 | 外墙采光板 | 1.5mm厚FRP一级阻燃型增强玻璃钢釆光板，板型同墙面 | 平方米 | 420 |  |  | 57.2001 | 20 | 22 | 24024.0476 | 8400 | 9240 |  | 同上
9 | 1.1.8 | TPO防水卷材 | 1.5厚，燃烧性能等级不低于B2，卷材随波形铺设。 | 平方米 | 1558.32 |  |  | 64.0151 | 0 | 10 | 99756.0665 | 0 | 15583.2 |  | 基层处理、涂刷基层处理剂、卷材铺设、收口密封、成品保护等全部工作内容
10 | 1.1.9 | 砖墙 | 烧结普通砖 | 立方米 | 30 |  |  | 1208.7664 | 0 | 520 | 36262.992 | 0 | 15600 |  | 调运砂浆、运砌砖、砌窗台虎头砖、腰线、门窗套、安放木砖、铁件、粉刷、涂料、脚手架等满足施工图、施工规范要求的全部工作内容
11 | 1.1.10 | 电动钢卷帘门 | 高5m，宽4m，钢制卷帘门 | 平方米 | 36 |  |  | 261.7196 | 200 | 30 | 9421.906 | 7200 | 1080 |  | 材料供货及敷设安装等满足施工图纸及规范要求的全部工作内容
12 | 1.1.11 | 钢制防盗门 | 50mm厚 | 平方米 | 12.32 |  |  | 495.6896 | 330 | 100 | 6106.8953 | 4065.6 | 1232 |  | 同上
13 | 1.1.12 | 铝合金推拉窗 |  | 平方米 | 90 |  |  | 298.197 | 210 | 50 | 26837.7292 | 18900 | 4500 |  | 同上
14 | 1.1.13 | 散水 | 1、80厚C20混凝土面层,撤1:1水泥砂子压实赶光；2、150厚粒径10~40砾石灌M2.5混合砂浆或150厚3:7灰土 夯实,宽出面层100；3、压实填土,压实系数>93%,向外坡3%~5% | 平方米 | 124.8 |  |  | 71.6994 | 17.2 | 20 | 8948.0812 | 2146.56 | 2496 |  | 降水、排水、挖运填土石方、铺设垫层、夯实、模板安拆、浇筑混凝土面层抹灰压实、养护等全部工作内容
15 | 1.1.14 | 建筑地坪 | 150厚C20素混凝土，垫层300厚碎石 | 平方米 | 700 |  |  | 121.5213 | 32.25 | 25 | 85064.8821 | 22575 | 17500 |  | 降水、排水、挖填运土石方(含特殊爆破)、基础垫层、造型砼、模板安拆堆放、截（接）桩头、填桩芯、预埋铁件（含钢管、套筒、防雷接地极、地脚螺栓等）制安、砼浇捣养护、脚手架搭拆、铁件刷油、浇灌（灌浆）、固定架制安等全部工作内容
16 | 1.2 | 脱硫站平台 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1.2.1 | 脱硫平台柱基础 | C30(钢筋单列) | 立方米 | 130 |  |  | 784.6026 | 260 | 192.5 | 101998.3317 | 33800 | 25025 |  | 降水、排水、挖填运土石方(含特殊爆破)、基础垫层、模板安拆堆放、截（接）桩头、填桩芯、预埋铁件（含钢管、套筒、防雷接地极、地脚螺栓等）制安、砼浇捣养护、脚手架搭拆、铁件刷油、浇灌（灌浆）、固定架制安等全部工作内容
18 | 1.2.2 | 脱硫站平台钢筋混凝土框架 | C30耐热钢筋混凝土，耐热温度250度(钢筋单列) | 立方米 | 314 |  |  | 1499.6903 | 570.75 | 415 | 470902.7523 | 179215.5 | 130310 |  | 同上
19 | 1.2.3 | 以上钢筋 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 60 |  |  | 5361.3917 | 3500 | 900 | 321683.5009 | 210000 | 54000 |  | 钢筋采购、制作、运输、绑扎安装等全部工作内容
20 | 1.2.4 | 脱硫站平台钢结构 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 408 |  |  | 7551.5786 | 3910 | 2150 | 3081044.0883 | 1595280 | 877200 |  | 钢结构设计详图设计、材料供货、除锈防腐、隔热、制作、探伤、运输、卸车、拼装、吊装、安装、涂漆、接地等全部工作内容
21 | 1.2.5 | 高位料仓 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 15 |  |  | 7691.5802 | 3910 | 2150 | 115373.7027 | 58650 | 32250 |  | 同上
22 | 1.2.6 | 平台隔热喷涂料 | 隔热板下部及侧向外表面喷涂 50mm厚隔热材料, 要求耐火度不小于700度，材料容重不大于1t/m3 | m³ | 25 |  |  | 4678.28 | 0 | 1500 | 116957 | 0 | 37500 |  | 供货、接货、开箱清点、场内运输、检、试验、（含外观、理化等检、试验）、铺贴喷隔热材料及配套的固定件、清理表面等全部工作内容
23 | 1.2.7 | 耐火砖 | 高铝砖、硅碳砖‌、镁碳砖；1550℃ | 立方米 | 30 |  |  | 2275.92 | 0 | 300 | 68277.6 | 0 | 9000 |  | 供货，接货、开箱清点、运输、检（试）验、（含外观、理化等检、试验）、砌筑（含预砌筑、预组装、选砖、机械集中磨砖、机械集中切砖）、二次勾缝吹风清扫、镶铁件、模板装拆等全部工作内容
24 | 1.3 | 脱硫站轨道及基础 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1.3.1 | 轨道基础 | C30(钢筋单列) | 立方米 | 495 |  |  | 901.5596 | 260 | 235 | 446271.9781 | 128700 | 116325 |  | 降水、排水、挖填运土石方(含特殊爆破)、基础垫层、模板安拆堆放、截（接）桩头、填桩芯、预埋铁件（含钢管、套筒、防雷接地极、地脚螺栓等）制安、砼浇捣养护、脚手架搭拆、铁件刷油、浇灌（灌浆）、固定架制安等全部工作内容
26 | 1.3.2 | 轨道基础钢筋 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 59.4 |  |  | 5361.3917 | 3500 | 900 | 318466.6659 | 207900 | 53460 |  | 钢筋采购、制作、运输、绑扎安装等全部工作内容
27 | 1.3.3 | 地面钢轨 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 23.27 |  |  | 8055.235 | 4600 | 1300 | 187445.3195 | 107042 | 30251 |  | 矫直、切割、坡口、吊装、手下工焊接、找正、连接接头、压轨器(含主材)供货及安装、车挡制作、接地安装等全部工作内容
28 | 1.3.4 | 电缆卷筒钢平台 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 2 |  |  | 7551.5786 | 3910 | 2150 | 15103.1573 | 7820 | 4300 |  | 钢结构设计详图设计、材料供货、除锈防腐、制作、探伤、运输、卸车、拼装、吊装、安装、涂漆、接地等全部工作内容
29 | 1.4 | 新建参观通道 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1.4.1 | 精炼炉及脱硫走道钢平台 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 14 |  |  | 7551.5786 | 3910 | 2150 | 105722.1011 | 54740 | 30100 |  | 钢结构设计详图设计、材料供货、除锈防腐、制作、探伤、运输、卸车、拼装、吊装、安装、涂漆、接地等全部工作内容
31 | 1.4.2 | 屋面彩板 | 0.8厚V125彩钢板 | 平方米 | 60 |  |  | 127.0218 | 72 | 22 | 7621.3109 | 4320 | 1320 |  | 墙屋面板(含异型板、零配件)排版、制作、运输、安装等施工图、施工规范要求的全部工作内容
32 | 1.4.3 | 墙面彩板 | 0.6厚V125彩钢板 | 平方米 | 30 |  |  | 115.6087 | 63.5 | 22 | 3468.2604 | 1905 | 660 |  | 同上
33 | 1.4.4 | 钢化玻璃隔断 | 单层钢化玻璃，不小于6mm | 平方米 | 120 |  |  | 584.1976 | 330 | 120 | 70103.7069 | 39600 | 14400 |  | 供货、运输、安装、调试等全部工作内容
34 | 1.5 | 建筑小房 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 1.5.1 | 液压站 | 砖混结构 | 平方米 | 47.25 |  |  | 2640.0224 | 800 | 680 | 124741.0604 | 37800 | 32130 |  | 降水、排水、土石方(含特殊爆破)挖运填、基础、截（接）桩头、桩锚筋、桩锚板、PHC桩混凝土填芯、基坑支护、钢筋供货及制安、混凝土结构（含构件）、砌体及其涂料，楼面顶棚涂料，楼面、屋面及其防水、防火、隔热、保温层，门窗，地面防潮层，地面铺砌、预埋铁件、预埋管道、钢构件、钢结构KMD设计、脚手架，界面剂，伸缩缝，隔断，踢脚线、散水、坡道、装修及零星构筑物(如电缆沟及其盖板)等全部土建工作内容及照明(包括照明电缆电线、配管、灯具、整流器（断路器、触发器）、开关、插座、照明箱等主材供货及安装等) 、防雷接地、室内外给排水（含淋浴、洗脸盆、污水池、大小便器、管道等），空调电源线路、弱电线路及插座等全部工作内容
36 | 1.5.2 | 操作室（精装修） | 砖混结构 | 平方米 | 63 |  |  | 2892.9024 | 800 | 680 | 182252.8539 | 50400 | 42840 |  | 同上
37 | 1.5.3 | 电气室 | 砖混结构 | 平方米 | 126 |  |  | 3019.3424 | 800 | 680 | 380437.1478 | 100800 | 85680 |  | 同上
38 | 1.5.4 | 工具、休息间 | 砖混结构 | 平方米 | 28.35 |  |  | 2387.1424 | 800 | 580 | 67675.4882 | 22680 | 16443 |  | 同上
39 | 1.6 | 风机房及电气室改造 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1.6.1 | 内墙面 | 1、涂料 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、10厚DP M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）或粉刷石膏砂浆打底抹平 | 平方米 | 270 |  |  | 56.898 | 0 | 30 | 15362.46 | 0 | 8100 |  | 调运砂浆、抹灰、涂料等全部工作内容
41 | 1.6.2 | 顶棚面 | 1、现浇(或预制)钢筋混凝土板 2、2~3厚面层耐水腻子刮平 3、刷(喷)涂料 | 平方米 | 216 |  |  | 25.288 | 0 | 10 | 5462.208 | 0 | 2160 |  | 同上
42 | 1.6.3 | 电动卷帘门 |  | 平方米 | 30 |  |  | 261.7196 | 200 | 30 | 7851.5883 | 6000 | 900 |  | 材料供货及敷设安装等满足施工图纸及规范要求的全部工作内容
43 | 1.7 | 其他零星构筑物 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 1.7.1 | 地下管廊加固混凝土 | C30(钢筋单列) | 立方米 | 230 |  |  | 1030.2547 | 260 | 192.5 | 236958.5869 | 59800 | 44275 |  | 降水、排水、挖填运土石方(含特殊爆破)、基础垫层、模板安拆堆放、截（接）桩头、填桩芯、预埋铁件（含钢管、套筒、防雷接地极、地脚螺栓等）制安、植筋、砼浇捣养护、脚手架搭拆、铁件刷油、浇灌（灌浆）、固定架制安等全部工作内容
45 | 1.7.2 | 管道支架基础 | C30(钢筋单列) | 立方米 | 90 |  |  | 784.6026 | 260 | 192.5 | 70614.2297 | 23400 | 17325 |  | 降水、排水、挖填运土石方(含特殊爆破)、基础垫层、模板安拆堆放、截（接）桩头、填桩芯、预埋铁件（含钢管、套筒、防雷接地极、地脚螺栓等）制安、砼浇捣养护、脚手架搭拆、铁件刷油、浇灌（灌浆）、固定架制安等全部工作内容
46 | 1.7.3 | 烟囱基础 | C30(钢筋单列) | 立方米 | 140 |  |  | 784.6026 | 260 | 192.5 | 109844.3573 | 36400 | 26950 |  | 同上
47 | 1.7.4 | 铁水秤基础 | C30(钢筋单列) | 立方米 | 50 |  |  | 901.5596 | 260 | 235 | 45077.9776 | 13000 | 11750 |  | 同上
48 | 1.7.5 | 新建排水沟及盖板 | C30(钢筋单列) | 立方米 | 25 |  |  | 980.9702 | 260 | 335 | 24524.2548 | 6500 | 8375 |  | 同上
49 | 1.7.6 | 轨道衡基础 | C30(钢筋单列) | 立方米 | 300 |  |  | 901.5596 | 260 | 235 | 270467.8655 | 78000 | 70500 |  | 同上
50 | 1.7.7 | 道口板基础 | C40(钢筋单列) | 立方米 | 45 |  |  | 947.8344 | 300 | 235 | 42652.5459 | 13500 | 10575 |  | 同上
51 | 1.7.8 | 以上钢筋 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 85 |  |  | 5361.3917 | 3500 | 900 | 455718.2929 | 297500 | 76500 |  | 钢筋采购、制作、运输、绑扎安装等全部工作内容
52 | 1.7.9 | 管道支架钢结构 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 50 |  |  | 7551.5786 | 3910 | 2150 | 377578.9324 | 195500 | 107500 |  | 钢结构设计详图设计、材料供货、除锈防腐、制作、探伤、运输、卸车、拼装、吊装、安装、涂漆、接地等全部工作内容
53 | 1.7.10 | 钢烟囱 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 64 |  |  | 7694.0195 | 3911 | 2151 | 492417.2456 | 250304 | 137664 |  | 同上
54 | 1.7.11 | 砖墙 |  | 立方米 | 29.36 |  |  | 1208.7664 | 0 | 520 | 35489.3815 | 0 | 15267.2 |  | 调运砂浆、运砌砖、砌窗台虎头砖、腰线、门窗套、安放木砖、铁件、粉刷、涂料、脚手架等满足施工图、施工规范要求的全部工作内容
55 | 1.7.12 | 墙基础 | C30(钢筋单列) | 立方米 | 15 |  |  | 784.6026 | 260 | 192.5 | 11769.0383 | 3900 | 2887.5 |  | 降水、排水、挖填运土石方(含特殊爆破)、基础垫层、模板安拆堆放、截（接）桩头、填桩芯、预埋铁件（含钢管、套筒、防雷接地极、地脚螺栓等）制安、砼浇捣养护、脚手架搭拆、铁件刷油、浇灌（灌浆）、固定架制安等全部工作内容
56 | 1.7.13 | 墙基础钢筋 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 1.12 |  |  | 5361.3917 | 3500 | 900 | 6004.7587 | 3920 | 1008 |  | 钢筋采购、制作、运输、绑扎安装等全部工作内容
57 | 1.7.14 | 240mm厚砖墙 |  | 平方米 | 4 |  |  | 290.1039 | 0 | 124.8 | 1160.4157 | 0 | 499.2 |  | 调运砂浆、运砌砖、砌窗台虎头砖、腰线、门窗套、安放木砖、铁件、粉刷、涂料、脚手架等满足施工图、施工规范要求的全部工作内容
58 | 1.7.15 | 4厚钢板 |  | 平方米 | 4 |  |  | 196.0558 | 126.4 | 38.4 | 784.2234 | 505.6 | 153.6 |  | 钢板供货、铺贴及固定等满足施工图、施工规范要求的全部工作内容
59 | 1.7.16 | 4mm厚PVC门帘 |  | 平方米 | 6 |  |  | 113.796 | 0 | 20 | 682.776 | 0 | 120 |  | 材料供货及敷设安装等满足施工图纸及规范要求的全部工作内容
60 | 1.7.17 | 室外硬化地坪 | 150厚碎石垫层上铺100厚C20细石混凝土 | 平方米 | 1500 |  |  | 121.5213 | 32.25 | 25 | 182281.8903 | 48375 | 37500 |  | 降水、排水、挖填运土石方(含特殊爆破)、基础垫层、模板安拆堆放、截（接）桩头、填桩芯、预埋铁件（含钢管、套筒、防雷接地极、地脚螺栓等）制安、砼浇捣养护、脚手架搭拆、铁件刷油、浇灌（灌浆）、固定架制安等全部工作内容
61 | 1.8 | 地基处理 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 1.8.1 | 钻孔灌注桩 | C30抗渗(钢筋单列) | 立方米 | 731 |  |  | 823.8993 | 275 | 100 | 602270.3624 | 201025 | 73100 |  | 降水、排水、机械进出场、安装防护口管、钻孔、就位、挖泥浆沟槽、泥浆运输、钢筋笼放置、灌注水下混凝土、压密注浆、振捣、养护；土石方清理运输弃置；桩基检测、检验、试验、报验等全部工作内容
63 | 1.8.2 | 钻孔灌注桩钢筋 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 51.2 |  |  | 5361.3917 | 3500 | 900 | 274503.2541 | 179200 | 46080 |  | 钢筋采购、制作、运输、绑扎安装等全部工作内容
64 | 1.8.3 | 地基换填 | 级配砂夹石 | 立方米 | 210 |  |  | 193.8957 | 0 | 10 | 40718.1054 | 0 | 2100 |  | 降水、排水、挖填运土石方、换填材料供货填充、碾压夯实等满足施工图、施工规范要求的全部工作内容
65 | 2 | 工艺设施 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 369840.3163 | 75000 | 206460
66 | *2.1 | 设备安装 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | *2.1.1 | 搅拌头 |  | 个 | 10 | 4 | 40 | 1033.32 | 0 | 800 | 10333.2 | 0 | 8000 |  | 接货、开箱清点、场内运输、外观检查、设备清洗、吊装、拼装、联结、安装就位、调整、固定、灌浆、电机检查接线、接地连接及设备本体的单体调试、配合机组联动试车和热负荷试车，以及配合业主办理特种设备、压力管道等报审报验及使用许可证等全部工作内容
68 | *2.1.2 | 搅拌头旋转装置 |  | 套 | 2 | 16 | 32 | 1033.32 | 0 | 800 | 2066.64 | 0 | 1600 |  | 同上
69 | *2.1.3 | 搅拌头升降装置 |  | 套 | 2 | 10.5 | 21 | 1033.32 | 0 | 800 | 2066.64 | 0 | 1600 |  | 同上
70 | *2.1.4 | 升降导轨及框架 |  | 套 | 2 | 15.5 | 31 | 1033.32 | 0 | 800 | 2066.64 | 0 | 1600 |  | 同上
71 | *2.1.5 | 称量斗 |  | 套 | 2 | 1.5 | 3 | 1033.32 | 0 | 800 | 2066.64 | 0 | 1600 |  | 同上
72 | *2.1.6 | 电动升降溜槽 |  | 套 | 2 | 2 | 4 | 1033.32 | 0 | 800 | 2066.64 | 0 | 1600 |  | 同上
73 | *2.1.7 | 翻转检修平台 |  | 套 | 2 | 0.5 | 1 | 1033.32 | 0 | 800 | 2066.64 | 0 | 1600 |  | 同上
74 | *2.1.8 | 搅拌头更换小车 |  | 套 | 2 | 2.5 | 5 | 1033.32 | 0 | 800 | 2066.64 | 0 | 1600 |  | 同上
75 | *2.1.9 | 翻板轨道 |  | 套 | 2 | 2 | 4 | 1033.32 | 0 | 800 | 2066.64 | 0 | 1600 |  | 同上
76 | *2.1.10 | 吹气赶渣装置 |  | 套 | 2 | 2.5 | 5 | 1033.32 | 0 | 800 | 2066.64 | 0 | 1600 |  | 同上
77 | *2.1.11 | 搅拌头吊具 |  | 套 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1033.32 | 0 | 800 | 2066.64 | 0 | 1600 |  | 同上
78 | *2.1.12 | 铁水倾翻车防尘门 |  | 套 | 2 | 4 | 8 | 1033.32 | 0 | 800 | 2066.64 | 0 | 1600 |  | 同上
79 | *2.1.13 | 渣罐车防尘门 |  | 套 | 2 | 3 | 6 | 1033.32 | 0 | 800 | 2066.64 | 0 | 1600 |  | 同上
80 | *2.1.14 | 破渣装置 |  | 套 | 2 | 1.5 | 3 | 1033.32 | 0 | 800 | 2066.64 | 0 | 1600 |  | 同上
81 | *2.1.15 | 脱硫液压站 |  | 套 | 1 | 12 | 12 | 1291.65 | 0 | 1000 | 1291.65 | 0 | 1000 |  | 同上
82 | *2.1.16 | 料仓顶的布袋除尘器 |  | 台 | 2 | 1 | 2 | 1937.475 | 0 | 1500 | 3874.95 | 0 | 3000 |  | 同上
83 | *2.1.17 | 压力释放阀 |  | 台 | 4 | 0.1 | 0.4 | 645.825 | 0 | 500 | 2583.3 | 0 | 2000 |  | 同上
84 | *2.1.18 | 给料系统的配管 |  | 套 | 2 | 6 | 12 | 645.825 | 0 | 500 | 1291.65 | 0 | 1000 |  | 同上
85 | *2.1.19 | 给料系统的耐磨弯管 |  | 套 | 2 | 1 | 2 | 645.825 | 0 | 500 | 1291.65 | 0 | 1000 |  | 同上
86 | *2.1.20 | 给料系统的手动阀门 |  | 组 | 2 | 0.5 | 1 | 645.825 | 0 | 500 | 1291.65 | 0 | 1000 |  | 同上
87 | *2.1.21 | 流化装置（料仓/称量斗） |  | 台 | 4 | 0.2 | 0.8 | 645.825 | 0 | 500 | 2583.3 | 0 | 2000 |  | 同上
88 | *2.1.22 | 料仓下方的手动物料切断阀 |  | 台 | 2 | 0.05 | 0.1 | 645.825 | 0 | 500 | 1291.65 | 0 | 1000 |  | 同上
89 | *2.1.23 | 料仓下方的旋转给料器 |  | 台 | 2 | 0.1 | 0.2 | 645.825 | 0 | 500 | 1291.65 | 0 | 1000 |  | 同上
90 | *2.1.24 | 称量斗下方气动物料切断阀 |  | 台 | 2 | 0.05 | 0.1 | 645.825 | 0 | 500 | 1291.65 | 0 | 1000 |  | 同上
91 | *2.1.25 | 称量斗下方的旋转给料器 |  | 台 | 2 | 0.1 | 0.2 | 645.825 | 0 | 500 | 1291.65 | 0 | 1000 |  | 同上
92 | *2.1.26 | 软连接件 |  | 个 | 4 | 0.2 | 0.8 | 645.825 | 0 | 500 | 2583.3 | 0 | 2000 |  | 同上
93 | *2.1.27 | 铁水罐倾翻车 |  | 台 | 2 | 45 | 90 | 645.825 | 0 | 500 | 1291.65 | 0 | 1000 |  | 同上
94 | *2.1.28 | 渣罐车 |  | 台 | 2 | 18 | 36 | 645.825 | 0 | 500 | 1291.65 | 0 | 1000 |  | 同上
95 | *2.1.29 | 扒渣机 |  | 套 | 2 |  |  | 2583.3 | 0 | 2000 | 5166.6 | 0 | 4000 |  | 同上
96 | *2.1.30 | 测温取样机器人 |  | 套 | 2 |  |  | 3874.95 | 0 | 3000 | 7749.9 | 0 | 6000 |  | 同上
97 | *2.1.31 | 120t铁水包 |  | 套 | 32 | 25 | 800 | 103.332 | 0 | 80 | 3306.624 | 0 | 2560 |  | 接货、开箱清点、场内运输、外观检查、存放在指定位置保管等全部工作内容
98 | *2.1.32 | 金属软管 |  | 套 | 2 | 0.2 | 0.4 | 387.495 | 0 | 300 | 774.99 | 0 | 600 |  | 量尺寸、断管、连接接头、钻眼、攻丝、固定等全部工作内容
99 | *2.1.33 | 160t铸造起重机龙门钩 |  | 套 | 2 |  |  | 25833 | 0 | 20000 | 51666 | 0 | 40000 |  | 接货、开箱清点、场内运输、外观检查、设备清洗、吊装、拼装、联结、接地、安装就位、电机检查接线、调整、固定及设备本体的单体调试、空负荷试车、配合机组热负荷试车，以及通过特种设备报验，取得运行合格证书等全部工作内容
100 | *2.1.34 | 16t双梁通用桥式起重机 |  | 个 | 1 |  |  | 51666 | 0 | 40000 | 51666 | 0 | 40000 |  | 同上
101 | *2.1.35 | 3t扒渣板更换电动葫芦 |  | 个 | 2 |  |  | 6458.25 | 0 | 5000 | 12916.5 | 0 | 10000 |  | 接货、开箱清点、场内运输、外观检查、设备清洗、吊装、拼装、联结、接地、安装就位、调整、固定、配套电气材料供货及安装、设备本体的单体调试、空负荷试车、配合机组热负荷试车，以及通过特种设备报验，取得运行合格证书等全部工作内容
102 | *2.1.36 | 1t吹气赶渣枪更换电动葫芦 |  | 个 | 2 |  |  | 1420.815 | 0 | 1100 | 2841.63 | 0 | 2200 |  | 同上
103 | *2.1.37 | 行车恢复安装 | 16t | 套 | 1 |  |  | 51666 | 0 | 40000 | 51666 | 0 | 40000 |  | 同上
104 | *2.1.38 | 3t起重机检修电动葫芦 |  | 个 | 1 |  |  | 1420.815 | 0 | 1100 | 1420.815 | 0 | 1100 |  | 同上
105 | 2.2 | 材料及安装 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 2.2.1 | 耐火砖 | 高铝砖、硅碳砖‌、镁碳砖；1550℃ | 立方米 | 9 |  |  | 2324.97 | 0 | 300 | 20924.73 | 0 | 2700 |  | 供货，接货、开箱清点、运输、检（试）验、（含外观、理化等检、试验）、砌筑（含预砌筑、预组装、选砖、机械集中磨砖、机械集中切砖）、二次勾缝吹风清扫、镶铁件、模板装拆等全部工作内容
107 | 2.2.2 | 不锈钢液压中间配管 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 2.5 |  |  | 39199.8629 | 30000 | 3800 | 97999.6573 | 75000 | 9500 |  | 管道、管件及材料性阀门供货及安装、管支架及管夹制作安装、水冲洗及水试漏，管道酸洗、碱洗、预膜、脱脂、水冲洗、钝化、管道吹扫，系统油冲洗，油压试验，冲洗用油（分包方供货）、滤芯及酸洗、冲洗用的临时设施安装及拆除、接地、标识等全部工作内容
108 | 3 | 燃气设施 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 110182.4168 | 54750 | 35340
109 | *3.1 | 设备安装 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | *3.1.1 | 氮气球阀 | DN125 | 个 | 1 |  |  | 112.7475 | 0 | 150 | 112.7475 | 0 | 150 |  | 接货、开箱清点、场内运输、外观检查、设备清洗、吊装、拼装、联结、安装就位、调整、固定、防雷接地、灌浆、电机检查接线、接地连接及设备本体的单体调试、配合机组联动试车和热负荷试车，以及配合业主办理特种设备、压力管道等报审及使用许可证等全部工作内容
111 | *3.1.2 | 氮气球阀 | DN100 | 个 | 4 |  |  | 161.4563 | 0 | 125 | 645.825 | 0 | 500 |  | 同上
112 | *3.1.3 | 氮气球阀 | DN50 | 个 | 4 |  |  | 96.8738 | 0 | 75 | 387.495 | 0 | 300 |  | 同上
113 | *3.1.4 | 氧气专用截止阀 | DN80 | 台 | 1 |  |  | 129.165 | 0 | 100 | 129.165 | 0 | 100 |  | 同上
114 | *3.1.5 | 氧气专用截止阀 | DN25 | 台 | 8 |  |  | 38.7495 | 0 | 30 | 309.996 | 0 | 240 |  | 同上
115 | *3.1.6 | 氧气用点阀箱 |  | 台 | 8 |  |  | 645.825 | 0 | 500 | 5166.6 | 0 | 4000 |  | 同上
116 | *3.1.7 | 手提式干粉灭火器 |  | 具 | 40 |  |  | 19.3747 | 0 | 15 | 774.99 | 0 | 600 |  | 接货、开箱清点、场内运输、外观检查、存放在指定位置保管等全部工作内容
117 | *3.1.8 | 手提式二氧化碳灭火器 |  | 具 | 20 |  |  | 19.3747 | 0 | 15 | 387.495 | 0 | 300 |  | 同上
118 | *3.1.9 | 灭火器箱 |  | 具 | 30 |  |  | 38.7495 | 0 | 30 | 1162.485 | 0 | 900 |  | 同上
119 | 3.2 | 材料及安装 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 3.2.1 | 无缝钢管 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 10.5 |  |  | 8695.7764 | 4500 | 2600 | 91305.6526 | 47250 | 27300 |  | 管道及管道附件（含各类管件、材料类阀门、法兰、支吊架、管托、管箍、加固筋、紧固件）供货;管道及管道附件（含各类管件、材料类阀门、法兰、支吊架、管托、管箍、加固筋、紧固件、垫片、伸缩节、排水器及零星工程）敷设、套管制作安装、检验、接地、试验、阀门研磨、试压、酸洗、脱脂、钝化、探伤、吹扫、冲（清）洗、除锈、刷油、防腐、标识等全部工作内容
121 | 3.2.2 | 不锈钢钢管 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 0.25 |  |  | 39199.8629 | 30000 | 3800 | 9799.9657 | 7500 | 950 |  | 管道及管道附件（含各类管件、材料类阀门、法兰、支吊架、管托、管箍、加固筋、紧固件）供货;管道及管道附件（含各类管件、材料类阀门、法兰、支吊架、管托、管箍、加固筋、紧固件、垫片、伸缩节、排水器及零星工程）敷设、套管制作安装、检验、接地、试验、阀门研磨、试压、酸洗、脱脂、钝化、探伤、吹扫、冲（清）洗、刷油、防腐、标识等全部工作内容
122 | 4 | 热力设施 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 27766.4743 | 13500 | 9100
123 | *4.1 | 设备安装 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | *4.1.1 | 法兰连接手动闸阀 | DN150 | 台 | 1 |  |  | 258.33 | 0 | 200 | 258.33 | 0 | 200 |  | 接货、开箱清点、场内运输、外观检查、设备清洗、吊装、拼装、联结、安装就位、调整、固定、防雷接地、灌浆、电机检查接线、接地连接及设备本体的单体调试、配合机组联动试车和热负荷试车，以及配合业主办理特种设备、压力管道等报审及使用许可证等全部工作内容
125 | *4.1.2 | 法兰连接截止阀 | DN65 | 台 | 4 |  |  | 103.332 | 0 | 80 | 413.328 | 0 | 320 |  | 同上
126 | *4.1.3 | 法兰连接截止阀 | DN40 | 台 | 2 |  |  | 64.5825 | 0 | 50 | 129.165 | 0 | 100 |  | 同上
127 | *4.1.4 | 法兰连接截止阀 | DN25 | 台 | 6 |  |  | 38.7495 | 0 | 30 | 232.497 | 0 | 180 |  | 同上
128 | *4.1.5 | 法兰连接截止阀 | DN15 | 台 | 20 |  |  | 32.2912 | 0 | 25 | 645.825 | 0 | 500 |  | 同上
129 | 4.2 | 材料及安装 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 4.2.1 | 无缝钢管 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 3 |  |  | 8695.7764 | 4500 | 2600 | 26087.3293 | 13500 | 7800 |  | 管道及管道附件（含各类管件、材料类阀门、法兰、支吊架、管托、管箍、加固筋、紧固件）供货;管道及管道附件（含各类管件、材料类阀门、法兰、支吊架、管托、管箍、加固筋、紧固件、垫片、伸缩节、排水器及零星工程）敷设、套管制作安装、检验、接地、试验、阀门研磨、试压、酸洗、脱脂、钝化、探伤、吹扫、冲（清）洗、除锈、刷油、防腐、标识等全部工作内容
131 | 5 | 给排水设施 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 225284.4493 | 121188 | 53648
132 | 5.1 | 材料及安装 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 5.1.1 | 焊接钢管 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 7.37 |  |  | 8009.9446 | 3900 | 2600 | 59033.2916 | 28743 | 19162 |  | 管道及管道附件（含各类管件、材料类阀门、法兰、支吊架、管托、管箍、加固筋、紧固件）供货;管道及管道附件（含各类管件、材料类阀门、法兰、支吊架、管托、管箍、加固筋、紧固件、垫片、伸缩节、排水器及零星工程）敷设、套管制作安装、检验、接地、试验、阀门研磨、试压、酸洗、脱脂、钝化、探伤、吹扫、冲（清）洗、除锈、刷油、防腐、标识等全部工作内容
134 | 5.1.2 | 镀锌钢管 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 1.27 |  |  | 8924.3871 | 4700 | 2600 | 11333.9716 | 5969 | 3302 |  | 同上
135 | 5.1.3 | 焊接钢管（埋地） | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 6.84 |  |  | 8009.9446 | 3900 | 2600 | 54788.0209 | 26676 | 17784 |  | 土石方挖运填（含特殊爆破）、降水、排水、垫层、基础；管道及管道附件（含各类管件、材料类阀门、法兰、支吊架、管托、管箍、加固筋、紧固件）供货;管道及管道附件（含各类管件、材料类阀门、法兰、支吊架、管托、管箍、加固筋、紧固件、垫片、伸缩节、排水器及零星工程）敷设、套管制作安装、检验、接地、试验、阀门研磨、试压、酸洗、脱脂、钝化、探伤、吹扫、冲（清）洗、除锈、刷油、防腐、标识等全部工作内容
136 | 5.1.4 | 高密度聚乙烯（HDPE）缠绕埋地管 | d800 | 米 | 30 |  |  | 853.7464 | 600 | 130 | 25612.3908 | 18000 | 3900 |  | 挖填运方、排水、垫层、基础、管道及管道附件供货、敷设连接、检验试验及完成图纸、规范及完整工序要求的全部工作内容
137 | 5.1.5 | 高密度聚乙烯（HDPE）缠绕埋地管 | d300 | 米 | 60 |  |  | 322.5124 | 220 | 55 | 19350.7459 | 13200 | 3300 |  | 同上
138 | 5.1.6 | 高密度聚乙烯（HDPE）缠绕埋地管 | d400 | 米 | 80 |  |  | 477.5676 | 350 | 60 | 38205.4067 | 28000 | 4800 |  | 同上
139 | 5.1.7 | 室内消火栓DN65 含水带及水枪 |  | 套 | 2 |  |  | 730.4109 | 300 | 300 | 1460.8219 | 600 | 600 |  | 供货、安装及验收等满足施工图纸及规范要求的全部工作内容
140 | 5.1.8 | 钢混检查井 | Ø1200，参02S515 | 座 | 2 |  |  | 3487.455 | 0 | 0 | 6974.91 | 0 | 0 |  | 降水、排水、土石方挖运填（含特殊爆破）、材料运输、砂浆制作、运输、铺设垫层 、钢筋、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、砌砖、勾缝、井池底、壁抹灰、抹防潮层、回填、井盖等全部工作内容
141 | 5.1.9 | HDPE检查井 | Ø1000，参08SS523 | 座 | 2 |  |  | 2970.795 | 0 | 0 | 5941.59 | 0 | 0 |  | 同上
142 | 5.1.10 | 砖砌雨水口 | 参05S518 | 座 | 4 |  |  | 645.825 | 0 | 200 | 2583.3 | 0 | 800 |  | 降水、排水、土石方挖运填（含特殊爆破）、材料运输、砂浆制作、运输、铺设垫层 、钢筋、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、砌砖、勾缝、池底、壁抹灰、抹防潮层、回填、雨水箅子等全部工作内容
143 | 6 | 通风设施 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 668609.4774 | 263900 | 219100
144 | *6.1 | 设备安装 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | *6.1.1 | 水冷柜式空调机 |  | 台 | 1 |  |  | 1291.65 | 0 | 1000 | 1291.65 | 0 | 1000 |  | 接货、开箱清点、场内运输、外观检查、设备清洗、吊装、拼装、联结、基础型钢底座的供货及安装、就位、调整、固定、防雷接地、灌浆、电机检查接线、接地连接及设备本体的单体调试、配合机组联动试车和热负荷试车，以及配合业主办理特种设备、压力管道等报审及使用许可证等全部工作内容
146 | *6.1.2 | 风冷柜式空调机 |  | 台 | 2 |  |  | 1291.65 | 0 | 1000 | 2583.3 | 0 | 2000 |  | 同上
147 | *6.1.3 | 轴流通风机 |  | 台 | 2 |  |  | 387.495 | 0 | 300 | 774.99 | 0 | 600 |  | 接货、开箱清点、场内运输、外观检查、设备清洗、吊装、拼装、联结、安装就位、调整、固定、防雷接地、灌浆、电机检查接线、接地连接及设备本体的单体调试、配合机组联动试车和热负荷试车，以及配合业主办理特种设备、压力管道等报审及使用许可证等全部工作内容
148 | *6.1.4 | 工业除湿机 |  | 台 | 1 |  |  | 645.825 | 0 | 500 | 645.825 | 0 | 500 |  | 同上
149 | *6.1.5 | 屋顶风机 |  | 台 | 2 |  |  | 645.825 | 0 | 500 | 1291.65 | 0 | 1000 |  | 同上
150 | *6.1.6 | 电动耐磨尘气蝶阀 | DN1800 | 个 | 2 |  |  | 3874.95 | 0 | 3000 | 7749.9 | 0 | 6000 |  | 同上
151 | *6.1.7 | 电动耐磨尘气蝶阀 | DN1500 | 个 | 2 |  |  | 3874.95 | 0 | 3000 | 7749.9 | 0 | 6000 |  | 同上
152 | *6.1.8 | 电动耐磨尘气蝶阀 | DN900 | 个 | 2 |  |  | 2583.3 | 0 | 2000 | 5166.6 | 0 | 4000 |  | 同上
153 | *6.1.9 | 离心通风机及电机 | 70万m3/h 5500Pa；电机1600kW 10kV | 台 | 1 |  |  | 25833 | 0 | 20000 | 25833 | 0 | 20000 |  | 同上
154 | *6.1.10 | 非金属补偿器 | 3281x820 | 台 | 2 |  |  | 3874.95 | 0 | 3000 | 7749.9 | 0 | 6000 |  | 同上
155 | *6.1.11 | 非金属补偿器 | 1980x2704 | 台 | 1 |  |  | 3874.95 | 0 | 3000 | 3874.95 | 0 | 3000 |  | 同上
156 | 6.2 | 材料及安装 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 6.2.1 | 风管 | 各种规格、各种型号、Q235 | 吨 | 65 |  |  | 9290.7356 | 4060 | 2600 | 603897.8124 | 263900 | 169000 |  | 管道、管件及附件（含各类材料类阀门、法兰、支吊架、管托、管箍、加固筋、紧固件）供货、敷设、套管制作安装、检验、接地、隔热、试验、阀门研磨、试压、酸洗、脱脂、钝化、探伤、吹扫、冲（清）洗、除锈、刷油、防腐、标识等全部工作内容
158 | 7 | 电气设施 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1074099.9873 | 309873 | 479773
159 | *7.1 | 设备安装 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | *7.1.1 | 配电柜 |  | 台 | 2 |  |  | 1033.32 | 0 | 800 | 2066.64 | 0 | 1600 |  | 接货、开箱检查，场内运输、外观检查、基础型钢供货及制作安装、本体安装、干燥、端子箱(汇控箱)安装、刷(喷)油漆、接地连接、防火堵洞、试验和调试等全部工作内容
161 | *7.1.2 | 电气柜 |  | 台 | 27 |  |  | 1033.32 | 0 | 800 | 27899.64 | 0 | 21600 |  | 同上
162 | *7.1.3 | 动力配电箱 |  | 台 | 6 |  |  | 645.825 | 0 | 500 | 3874.95 | 0 | 3000 |  | 同上
163 | *7.1.4 | 操作箱 |  | 个 | 36 |  |  | 645.825 | 0 | 500 | 23249.7 | 0 | 18000 |  | 同上
164 | *7.1.5 | 操作台 |  | 台 | 2 |  |  | 645.825 | 0 | 500 | 1291.65 | 0 | 1000 |  | 同上
165 | *7.1.6 | 开关盒 |  | 个 | 29 |  |  | 258.33 | 0 | 200 | 7491.57 | 0 | 5800 |  | 同上
166 | *7.1.7 | 现场检修箱 |  | 个 | 8 |  |  | 258.33 | 0 | 200 | 2066.64 | 0 | 1600 |  | 同上
167 | *7.1.8 | 端子箱 |  | 个 | 12 |  |  | 258.33 | 0 | 200 | 3099.96 | 0 | 2400 |  | 同上
168 | *7.1.9 | 照明配电箱 |  | 个 | 7 |  |  | 258.33 | 0 | 200 | 1808.31 | 0 | 1400 |  | 同上
169 | *7.1.10 | 接地箱 |  | 个 | 1 |  |  | 258.33 | 0 | 200 | 258.33 | 0 | 200 |  | 同上
170 | *7.1.11 | PROFINE网络组件 |  | 套 | 1 |  |  | 2583.3 | 0 | 2000 | 2583.3 | 0 | 2000 |  | 同上
171 | *7.1.12 | 阀门控制箱 |  | 个 | 4 |  |  | 645.825 | 0 | 500 | 2583.3 | 0 | 2000 |  | 同上
172 | *7.1.13 | 钢基铜导体滑触线 | 450A 单相 | 米 | 240 |  |  | 658.3986 | 350 | 100 | 158015.6602 | 84000 | 24000 |  | 滑触线及拉紧装置、支持器（绝缘子）、集电气、信号灯、补偿母系等附件、安装支架的供货及制安、防腐、接地等全部工作内容
173 | 7.2 | 材料及安装 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 7.2.1 | 移动耐高温动力电缆 YGGR-450/750 | 4X2.5 | 米 | 221 |  |  | 5.8871 |  | 4 | 1301.0421 | 0 | 884 |  | 揭(盖)盖板、电缆（发包人供货）敷设，线鼻子、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、防火堵料供货安装等全部工作内容。
175 | 7.2.2 | 移动耐高温动力电缆 YGGR-450/750 | 4X4 | 米 | 74 |  |  | 6.0003 |  | 4 | 444.0212 | 0 | 296 |  | 同上
176 | 7.2.3 | 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV | 2X2.5 | 米 | 1656 |  |  | 5.7659 |  | 4 | 9548.3547 | 0 | 6624 |  | 同上
177 | 7.2.4 | 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV | 3X2.5 | 米 | 552 |  |  | 5.8071 |  | 4 | 3205.5465 | 0 | 2208 |  | 同上
178 | 7.2.5 | 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV | 2X4 | 米 | 110 |  |  | 5.8154 |  | 4 | 639.6905 | 0 | 440 |  | 同上
179 | 7.2.6 | 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV | 2X16 | 米 | 110 |  |  | 7.6263 |  | 5 | 838.8923 | 0 | 550 |  | 同上
180 | 7.2.7 | 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV | 2X50 | 米 | 37 |  |  | 15.6933 |  | 10 | 580.6512 | 0 | 370 |  | 同上
181 | 7.2.8 | 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV | 3X2.5 | 米 | 337 |  |  | 5.8071 |  | 4 | 1957.0093 | 0 | 1348 |  | 同上
182 | 7.2.9 | 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV | 3X4 | 米 | 276 |  |  | 5.8791 |  | 4 | 1622.6407 | 0 | 1104 |  | 同上
183 | 7.2.10 | 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV | 4X2.5 | 米 | 690 |  |  | 5.8494 |  | 4 | 4036.0694 | 0 | 2760 |  | 同上
184 | 7.2.11 | 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV | 4X4 | 米 | 386 |  |  | 7.3627 |  | 5 | 2842.0146 | 0 | 1930 |  | 同上
185 | 7.2.12 | 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV | 5X4 | 米 | 184 |  |  | 7.4279 |  | 5 | 1366.7362 | 0 | 920 |  | 同上
186 | 7.2.13 | 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV | 5X6 | 米 | 258 |  |  | 7.588 |  | 5 | 1957.713 | 0 | 1290 |  | 同上
187 | 7.2.14 | 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV | 3X10 | 米 | 110 |  |  | 9.0121 |  | 6 | 991.3332 | 0 | 660 |  | 同上
188 | 7.2.15 | 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV | 3X16 | 米 | 18 |  |  | 10.7182 |  | 7 | 192.9274 | 0 | 126 |  | 同上
189 | 7.2.16 | 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV | 5X10 | 米 | 74 |  |  | 10.755 |  | 7 | 795.8722 | 0 | 518 |  | 同上
190 | 7.2.17 | 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV | 5X16 | 米 | 18 |  |  | 12.6552 |  | 8 | 227.7941 | 0 | 144 |  | 同上
191 | 7.2.18 | 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV | 3X25+1X16 | 米 | 138 |  |  | 15.6536 |  | 10 | 2160.1967 | 0 | 1380 |  | 同上
192 | 7.2.19 | 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV | 3X35+2X16 | 米 | 267 |  |  | 16.3635 |  | 10 | 4369.0588 | 0 | 2670 |  | 同上
193 | 7.2.20 | 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV | 3X35+1X16 | 米 | 442 |  |  | 16.8141 |  | 10.5 | 7431.8419 | 0 | 4641 |  | 同上
194 | 7.2.21 | 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV | 3X70+2X35 | 米 | 74 |  |  | 23.4358 |  | 15 | 1734.2465 | 0 | 1110 |  | 同上
195 | 7.2.22 | 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV | 3X120+1X70 | 米 | 534 |  |  | 31.7174 |  | 20 | 16937.102 | 0 | 10680 |  | 同上
196 | 7.2.23 | 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV | 3X185+1X95 | 米 | 2576 |  |  | 40.342 |  | 25 | 103920.9662 | 0 | 64400 |  | 同上
197 | 7.2.24 | 耐高温动力软电缆 ZR-YGCR-0.6/1kV | 4X2.5 | 米 | 55 |  |  | 5.8111 |  | 4 | 319.6114 | 0 | 220 |  | 同上
198 | 7.2.25 | 耐高温动力电缆 ZR-YGG-0.6/1kV | 4X2.5 | 米 | 2429 |  |  | 5.8111 |  | 4 | 14115.2032 | 0 | 9716 |  | 同上
199 | 7.2.26 | 耐高温动力电缆 ZR-YGG-0.6/1kV | 5X2.5 | 米 | 534 |  |  | 5.848 |  | 4 | 3122.8101 | 0 | 2136 |  | 同上
200 | 7.2.27 | 耐高温动力电缆 ZR-YGG-0.6/1kV | 4X4 | 米 | 368 |  |  | 7.3061 |  | 5 | 2688.6271 | 0 | 1840 |  | 同上
201 | 7.2.28 | 耐高温动力电缆 ZR-YGG-0.6/1kV | 5X4 | 米 | 202 |  |  | 8.7755 |  | 6 | 1772.6472 | 0 | 1212 |  | 同上
202 | 7.2.29 | 耐高温动力电缆 ZR-YGG-0.6/1kV | 3X35+2X16 | 米 | 552 |  |  | 18.7866 |  | 12 | 10370.1955 | 0 | 6624 |  | 同上
203 | 7.2.30 | 变频动力电缆 ZR-BPGGP | 3X4+3X0.75 | 米 | 1012 |  |  | 8.7934 |  | 6 | 8898.9413 | 0 | 6072 |  | 同上
204 | 7.2.31 | 变频动力电缆 ZR-BPGGP | 3x95+3x16 | 米 | 184 |  |  | 26.2188 |  | 15 | 4824.2502 | 0 | 2760 |  | 同上
205 | 7.2.32 | 变频动力电缆 ZR-BPGGP | 3X50+3X10 | 米 | 184 |  |  | 22.576 |  | 15 | 4153.9837 | 0 | 2760 |  | 同上
206 | 7.2.33 | 变频动力电缆 ZR-BPGGP | 3X16+3X2.5 | 米 | 184 |  |  | 15.0987 |  | 10 | 2778.1611 | 0 | 1840 |  | 同上
207 | 7.2.34 | 变频动力电缆 ZR-BPGGP | 3X120+3X25 | 米 | 368 |  |  | 36.346 |  | 20 | 13375.3464 | 0 | 7360 |  | 同上
208 | 7.2.35 | 变频动力软电缆 ZR-BPGGPR | 3X120+3X25 | 米 | 110 |  |  | 36.346 |  | 20 | 3998.0655 | 0 | 2200 |  | 同上
209 | 7.2.36 | 对绞屏蔽电缆 ZR-DJYVPR-500 | 1X2X1.5 | 米 | 543 |  |  | 5.831 |  | 4 | 3166.2086 | 0 | 2172 |  | 同上
210 | 7.2.37 | 对绞屏蔽电缆 ZR-DJYVPR-500 | 2X2X1.5 | 米 | 228 |  |  | 6.0378 |  | 4 | 1376.6268 | 0 | 912 |  | 同上
211 | 7.2.38 | 耐高温屏蔽控制电缆 ZR-KGGRP-500 | 4X2.5 | 米 | 386 |  |  | 5.8366 |  | 4 | 2252.9365 | 0 | 1544 |  | 同上
212 | 7.2.39 | 耐高温屏蔽控制电缆 ZR-KGGRP-500 | 4X1.5 | 米 | 5721 |  |  | 5.7856 |  | 4 | 33099.4805 | 0 | 22884 |  | 同上
213 | 7.2.40 | 耐高温屏蔽控制电缆 ZR-KGGRP-500 | 5X1.5 | 米 | 3224 |  |  | 7.231 |  | 5 | 23312.586 | 0 | 16120 |  | 同上
214 | 7.2.41 | 耐高温屏蔽控制电缆 ZR-KGGRP-500 | 7X1.5 | 米 | 3485 |  |  | 8.6876 |  | 6 | 30276.3801 | 0 | 20910 |  | 同上
215 | 7.2.42 | 耐高温屏蔽控制电缆 ZR-KGGRP-500 | 10X1.5 | 米 | 1058 |  |  | 5.9316 |  | 4 | 6275.5926 | 0 | 4232 |  | 同上
216 | 7.2.43 | 耐高温屏蔽控制电缆 ZR-KGGRP-500 | 12X1.5 | 米 | 672 |  |  | 5.9769 |  | 4 | 4016.4808 | 0 | 2688 |  | 同上
217 | 7.2.44 | 耐高温屏蔽控制电缆 ZR-KGGRP-500 | 14X1.5 | 米 | 166 |  |  | 6.0166 |  | 4 | 998.7526 | 0 | 664 |  | 同上
218 | 7.2.45 | 耐高温屏蔽控制电缆 ZR-KGGRP-500 | 16X1.5 | 米 | 294 |  |  | 7.4747 |  | 5 | 2197.5545 | 0 | 1470 |  | 同上
219 | 7.2.46 | 耐高温屏蔽控制电缆 ZR-KGGRP-500 | 19X1.5 | 米 | 331 |  |  | 7.5469 |  | 5 | 2498.0378 | 0 | 1655 |  | 同上
220 | 7.2.47 | 耐高温屏蔽控制电缆 ZR-KGGRP-500 | 24X1.5 | 米 | 129 |  |  | 7.6986 |  | 5 | 993.1144 | 0 | 645 |  | 同上
221 | 7.2.48 | 控制电缆 ZR-KVVR-500 | 4X2.5 | 米 | 228 |  |  | 5.855 |  | 4 | 1334.95 | 0 | 912 |  | 同上
222 | 7.2.49 | 控制电缆 ZR-KVVR-500 | 5X2.5 | 米 | 276 |  |  | 7.316 |  | 5 | 2019.208 | 0 | 1380 |  | 同上
223 | 7.2.50 | 控制电缆 ZR-KVVR-500 | 7X2.5 | 米 | 265 |  |  | 8.8222 |  | 6 | 2337.8941 | 0 | 1590 |  | 同上
224 | 7.2.51 | 控制电缆 ZR-KVVR-500 | 10X2.5 | 米 | 37 |  |  | 6.1229 |  | 4 | 226.5457 | 0 | 148 |  | 同上
225 | 7.2.52 | 控制电缆 ZR-KVVR-500 | 4X1.5 | 米 | 350 |  |  | 5.7867 |  | 4 | 2025.3606 | 0 | 1400 |  | 同上
226 | 7.2.53 | 控制电缆 ZR-KVVR-500 | 5X1.5 | 米 | 294 |  |  | 7.2324 |  | 5 | 2126.3162 | 0 | 1470 |  | 同上
227 | 7.2.54 | 控制电缆 ZR-KVVR-500 | 7X1.5 | 米 | 147 |  |  | 8.7032 |  | 6 | 1279.3725 | 0 | 882 |  | 同上
228 | 7.2.55 | 控制电缆 ZR-KVVR-500 | 12X1.5 | 米 | 202 |  |  | 8.8435 |  | 6 | 1786.3864 | 0 | 1212 |  | 同上
229 | 7.2.56 | 控制电缆 ZR-KVVR-500 | 14X1.5 | 米 | 745 |  |  | 8.8973 |  | 6 | 6628.5205 | 0 | 4470 |  | 同上
230 | 7.2.57 | 控制电缆 ZR-KVVR-500 | 16X1.5 | 米 | 239 |  |  | 8.9526 |  | 6 | 2139.6728 | 0 | 1434 |  | 同上
231 | 7.2.58 | 控制电缆 ZR-KVVR-500 | 19X1.5 | 米 | 129 |  |  | 9.0334 |  | 6 | 1165.3054 | 0 | 774 |  | 同上
232 | 7.2.59 | 控制电缆 ZR-KVVR-500 | 24X1.5 | 米 | 261 |  |  | 9.1751 |  | 6 | 2394.6946 | 0 | 1566 |  | 同上
233 | 7.2.60 | 控制电缆 ZR-KVVRP-500 | 10X1.5 | 米 | 322 |  |  | 8.9285 |  | 6 | 2874.9825 | 0 | 1932 |  | 同上
234 | 7.2.61 | 控制电缆 ZR-KVVRP-500 | 12X1.5 | 米 | 166 |  |  | 7.5696 |  | 5 | 1256.5559 | 0 | 830 |  | 同上
235 | 7.2.62 | 控制电缆 ZR-KVVRP-500 | 24X1.5 | 米 | 322 |  |  | 7.9607 |  | 5 | 2563.3473 | 0 | 1610 |  | 同上
236 | 7.2.63 | 控制电缆 ZR-KVVRP-500 | 5X1.5 | 米 | 506 |  |  | 5.8876 |  | 4 | 2979.1433 | 0 | 2024 |  | 同上
237 | 7.2.64 | 控制电缆 ZR-KVVRP-500 | 7X1.5 | 米 | 506 |  |  | 5.95 |  | 4 | 3010.6914 | 0 | 2024 |  | 同上
238 | 7.2.65 | 导线 | BVR-500 6mm2 | 米 | 276 |  |  | 5.7704 |  | 4 | 1592.644 | 0 | 1104 |  | 同上
239 | 7.2.66 | 通讯电缆（电缆由总包方供货） |  | 米 | 883 |  |  | 5.76 |  | 4 | 5086.0476 | 0 | 3532 |  | 同上
240 | 7.2.67 | 镀锌电缆桥架 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 17 |  |  | 13053.6664 | 6900 | 4000 | 221912.3283 | 117300 | 68000 |  | 电缆桥架及其配件供货运输、安装、防雷接地、补刷同材质涂料等全部工作内容
241 | 7.2.68 | 桥架钢结构支架 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 9 |  |  | 7857.347 | 3910 | 2150 | 70716.1229 | 35190 | 19350 |  | 钢结构除锈、制作、探伤、安装、运输、卸车、拼装、涂漆、接地等全部工作内容
242 | 7.2.69 | 镀锌钢管 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 8.7 |  |  | 8924.3871 | 4700 | 2600 | 77642.1674 | 40890 | 22620 |  | 管道（含管件、材料类阀门、支吊架、管托、管箍、加固筋、紧固件、法兰、垫片等）供货及安装等全部工作内容
243 | 7.2.70 | PVC管 | SG25 | 米 | 166 |  |  | 21.9581 | 0 | 15 | 3645.0363 | 0 | 2490 |  | 同上
244 | 7.2.71 | 金属软管（含接头） | DN20 | 米 | 175 |  |  | 18.0374 | 9 | 6 | 3156.5411 | 1575 | 1050 |  | 材料供货、量尺寸、断管、连接接头、钻眼、攻丝、固定等全部工作内容
245 | 7.2.72 | 金属软管（含接头） | DN25 | 米 | 147 |  |  | 18.0374 | 9 | 6 | 2651.4945 | 1323 | 882 |  | 同上
246 | 7.2.73 | 金属软管（含接头） | DN32 | 米 | 18 |  |  | 24.8957 | 15 | 6 | 448.1225 | 270 | 108 |  | 同上
247 | 7.2.74 | 金属软管（含接头） | DN50 | 米 | 87 |  |  | 35.7776 | 20 | 10 | 3112.6479 | 1740 | 870 |  | 同上
248 | 7.2.75 | 金属软管（含接头） | DN80 | 米 | 28 |  |  | 65.8399 | 35 | 20 | 1843.516 | 980 | 560 |  | 同上
249 | 7.2.76 | 金属软管（含接头） | DN100 | 米 | 28 |  |  | 71.5551 | 40 | 20 | 2003.5435 | 1120 | 560 |  | 同上
250 | 7.2.77 | 主厂房照明灯具 | 400W | 套 | 16 |  |  | 449.2199 | 280 | 100 | 7187.5179 | 4480 | 1600 |  | 灯具及附件供货，灯具、灯杆、开关、整流器（断路器、触发器）安装调试等全部工作内容
251 | 7.2.78 | 投光灯 | 70W | 套 | 147 |  |  | 237.755 | 95 | 100 | 34949.9915 | 13965 | 14700 |  | 同上
252 | 7.2.79 | 耐高温投光灯 | 100W | 套 | 44 |  |  | 312.0535 | 160 | 100 | 13730.3538 | 7040 | 4400 |  | 同上
253 | 8 | 电力设施 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 142603.4553 | 30585 | 76950
254 | *8.1 | 设备安装 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | *8.1.1 | 除尘电机新增高压变频器 | 变频电机:1600kW 高压变频器，手动旁路柜，含空水冷装置1台 |  | 1 |  |  | 12987.5 | 0 | 10000 | 12987.5 | 0 | 10000 |  | 接货、开箱检查，场内运输、外观检查、基础型钢供货及制作安装、本体安装、干燥、端子箱(汇控箱)安装、刷(喷)油漆、接地连接、防火堵洞、试验和调试等全部工作内容
256 | 8.2 | 材料及安装 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 8.2.1 | 10kV电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3X70 | 米 | 1380 |  |  | 35.8338 |  | 25 | 49450.575 | 0 | 34500 |  | 揭(盖)盖板、电缆（发包人供货）敷设，线鼻子、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、防火堵料供货安装等全部工作内容。
258 | 8.2.2 | 控制电缆 | ZR-KVVRP22-500 1(4X4) | 米 | 900 |  |  | 6.0662 |  | 4 | 5459.5593 | 0 | 3600 |  | 同上
259 | 8.2.3 | 控制电缆 | ZR-KVVRP22-500 1(10X1.5) | 米 | 1800 |  |  | 7.5356 |  | 5 | 13564.0908 | 0 | 9000 |  | 同上
260 | 8.2.4 | 控制电缆 | ZR-KVVRP22-500 1(14X1.5) | 米 | 450 |  |  | 7.6631 |  | 5 | 3448.4112 | 0 | 2250 |  | 同上
261 | 8.2.5 | 10kV电缆头 | ZR-YJV22-8.7/15 3X70 | 个 | 6 |  |  | 1674.5728 | 900 | 500 | 10047.4367 | 5400 | 3000 |  | 准备工作锯剥电缆、套绝缘、屏蔽、装接线盒、密封处理、防腐保护、整理固定、耐压试验、现场清理等全部工作内容
262 | 8.2.6 | 镀锌电缆桥架 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 3.65 |  |  | 13053.6664 | 6900 | 4000 | 47645.8823 | 25185 | 14600 |  | 电缆桥架及其配件供货运输、安装、防雷接地、补刷同材质涂料等全部工作内容
263 | 9 | 仪表设施 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 93942.6294 | 11088 | 59565
264 | *9.1 | 设备安装 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | *9.1.1 | 铁水测温仪 |  | 套 | 2 |  |  | 2324.97 | 0 | 1800 | 4649.94 | 0 | 3600 |  | 接货、开箱清点、场内运输、外观检查、基础型钢供货及制作安装、仪表单体调试、安装、校验（含首检）、校接线、仪表接头制作安装、测温取压取源部件制作安装、仪表管路连接件的供货及安装、仪表管路及阀门安装、仪表回路模拟试验、接地、配合单机试运转、配合工艺调试、现场检定等全部工作内容
266 | *9.1.2 | 电子称 |  | 套 | 4 |  |  | 1549.98 | 0 | 1200 | 6199.92 | 0 | 4800 |  | 同上
267 | *9.1.3 | 钢丝绳张力计 |  | 套 | 2 |  |  | 1291.65 | 0 | 1000 | 2583.3 | 0 | 2000 |  | 同上
268 | *9.1.4 | 热电阻 |  | 支 | 2 |  |  | 258.33 | 0 | 200 | 516.66 | 0 | 400 |  | 同上
269 | *9.1.5 | 一体式流量计 |  | 台 | 3 |  |  | 387.495 | 0 | 300 | 1162.485 | 0 | 900 |  | 同上
270 | *9.1.6 | 压力变送器 |  | 台 | 8 |  |  | 258.33 | 0 | 200 | 2066.64 | 0 | 1600 |  | 同上
271 | *9.1.7 | 压力表 |  | 台 | 14 |  |  | 129.165 | 0 | 100 | 1808.31 | 0 | 1400 |  | 同上
272 | *9.1.8 | 气动切断阀 | DN25 | 台 | 8 |  |  | 64.5825 | 0 | 50 | 516.66 | 0 | 400 |  | 同上
273 | *9.1.9 | 流量孔板 |  | 台 | 1 |  |  | 193.7475 | 0 | 150 | 193.7475 | 0 | 150 |  | 同上
274 | *9.1.10 | 差压变送器 |  | 台 | 1 |  |  | 129.165 | 0 | 100 | 129.165 | 0 | 100 |  | 同上
275 | *9.1.11 | 电磁流量计 |  | 台 | 1 |  |  | 193.7475 | 0 | 150 | 193.7475 | 0 | 150 |  | 同上
276 | *9.1.12 | PLC柜 |  | 面 | 4 |  |  | 1033.32 | 0 | 800 | 4133.28 | 0 | 3200 |  | 同上
277 | *9.1.13 | HMI |  | 台 | 4 |  |  | 1033.32 | 0 | 800 | 4133.28 | 0 | 3200 |  | 同上
278 | *9.1.14 | 操作台 |  | 个 | 4 |  |  | 645.825 | 0 | 500 | 2583.3 | 0 | 2000 |  | 同上
279 | *9.1.15 | UPS | 10KVA | 套 | 2 |  |  | 1937.475 | 0 | 1500 | 3874.95 | 0 | 3000 |  | 同上
280 | 9.2 | 材料及安装 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 9.2.1 | 阻燃对绞总屏蔽计算机软电缆 | ZR-DJYVPR 1x2x1.5 | 米 | 1500 |  |  | 5.831 |  | 4 | 8746.4325 | 0 | 6000 |  | 揭(盖)盖板、电缆（发包人供货）敷设，线鼻子、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、防火堵料供货安装等全部工作内容。
282 | 9.2.2 | 阻燃对绞总屏蔽计算机软电缆 | ZR-DJYVPR 2x2x1.0 | 米 | 100 |  |  | 5.9967 |  | 4 | 599.6744 | 0 | 400 |  | 同上
283 | 9.2.3 | 阻燃控制屏蔽软电缆 | ZR-KVVPR 5X1.0 | 米 | 500 |  |  | 0.16721 |  | 0 | 83.603 | 0 | 0 |  | 同上
284 | 9.2.4 | 阻燃控制软电缆 | ZR-KVVR 2X1.5 | 米 | 500 |  |  | 5.7318 |  | 4 | 2865.8825 | 0 | 2000 |  | 同上
285 | 9.2.5 | 阻燃控制软电缆 | ZR-KVVR 2X1.5 | 米 | 1000 |  |  | 5.7318 |  | 4 | 5731.765 | 0 | 4000 |  | 同上
286 | 9.2.6 | PROFIBUS电缆 | 6XV1851-4AU10 | 米 | 300 |  |  | 5.7474 |  | 4 | 1724.2056 | 0 | 1200 |  | 同上
287 | 9.2.7 | 单模光纤（总包方供货） |  | 米 | 500 |  |  | 11.336 | 0 | 8 | 5668 | 0 | 4000 |  | 同上
288 | 9.2.8 | 6类屏蔽网线（总包方供货） |  | 米 | 300 |  |  | 11.336 | 0 | 8 | 3400.8 | 0 | 2400 |  | 同上
289 | 9.2.9 | PN网线（总包方供货） |  | 米 | 300 |  |  | 11.336 | 0 | 8 | 3400.8 | 0 | 2400 |  | 同上
290 | 9.2.10 | DP线路（由总包方供货） |  | 米 | 500 |  |  | 11.336 | 0 | 8 | 5668 | 0 | 4000 |  | 同上
291 | 9.2.11 | 镀锌钢管 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 1.65 |  |  | 8924.3871 | 4700 | 2600 | 14725.2386 | 7755 | 4290 |  | 管道（含管件、材料类阀门、支吊架、管托、管箍、加固筋、紧固件、法兰、垫片等）供货及安装等全部工作内容
292 | 9.2.12 | 无缝钢管 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 0.2 |  |  | 8695.7764 | 4500 | 2600 | 1739.1553 | 900 | 520 |  | 同上
293 | 9.2.13 | 紫铜管 | φ8x1 | 米 | 30 |  |  | 53.6663 | 30 | 15 | 1609.9903 | 900 | 450 |  | 同上
294 | 9.2.14 | 金属软管（含接头） | DN20 | 米 | 60 |  |  | 14.6082 | 6 | 6 | 876.4931 | 360 | 360 |  | 材料供货、量尺寸、断管、连接接头、钻眼、攻丝、固定等全部工作内容
295 | 9.2.15 | 钢结构 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 0.3 |  |  | 7857.347 | 3910 | 2150 | 2357.2041 | 1173 | 645 |  | 钢结构除锈、制作、探伤、安装、运输、卸车、拼装、涂漆、接地等全部工作内容
296 | 10 | 计算机系统 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 28643.6571 | 200 | 20880
297 | 10.1 | 二级计算机系统 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | *10.1.1 | 设备安装 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | *10.1.2 | 服务器 |  | 台 | 1 |  |  | 1033.32 | 0 | 800 | 1033.32 | 0 | 800 |  | 接货、开箱检查，场内运输、外观检查、基础型钢供货及制作安装、本体安装、干燥、端子箱(汇控箱)安装、刷(喷)油漆、接地连接、防火堵洞、试验和调试等全部工作内容
300 | *10.1.3 | 工作站 |  | 台 | 4 |  |  | 1033.32 | 0 | 800 | 4133.28 | 0 | 3200 |  | 同上
301 | *10.1.4 | 操作终端 | 台式机 | 台 | 3 |  |  | 645.825 | 0 | 500 | 1937.475 | 0 | 1500 |  | 同上
302 | *10.1.5 | 服务器机柜 | 42U | 台 | 1 |  |  | 645.825 | 0 | 500 | 645.825 | 0 | 500 |  | 同上
303 | *10.1.6 | 交换机 |  | 台 | 1 |  |  | 645.825 | 0 | 500 | 645.825 | 0 | 500 |  | 同上
304 | *10.1.7 | 交换机 |  | 台 | 1 |  |  | 645.825 | 0 | 500 | 645.825 | 0 | 500 |  | 同上
305 | *10.1.8 | 操作台 |  | 套 | 1 |  |  | 645.825 | 0 | 500 | 645.825 | 0 | 500 |  | 同上
306 | *10.1.9 | 光纤配线架 | 机架式 | 台 | 1 |  |  | 645.825 | 0 | 500 | 645.825 | 0 | 500 |  | 同上
307 | *10.1.10 | 光纤配线架 | 导轨式 | 台 | 1 |  |  | 645.825 | 0 | 500 | 645.825 | 0 | 500 |  | 同上
308 | *10.1.11 | 辅材 | 网线2米*10根,水晶头50个/盒*1 | 套 | 1 |  |  | 387.495 | 0 | 300 | 387.495 | 0 | 300 |  | 同上
309 | 10.2 | 材料及安装 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 10.2.1 | PVC管 | G25 | 米 | 10 |  |  | 21.6609 | 2 | 15 | 216.6086 | 20 | 150 |  | 材料供货及敷设安装等满足施工图纸及规范要求的全部工作内容
311 | 10.2.2 | PVC线槽 | 20X35 | 米 | 30 |  |  | 26.2331 | 6 | 15 | 786.9921 | 180 | 450 |  | 同上
312 | 10.2.3 | 动力电缆 | ZR-YJV 3X4 | 米 | 30 |  |  | 5.8806 |  | 4 | 176.4165 | 0 | 120 |  | 揭(盖)盖板、电缆（发包人供货）敷设，线鼻子、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、防火堵料供货安装等全部工作内容。
313 | 10.2.4 | 网线（总包方供货） | 屏蔽双绞线 | 米 | 300 |  |  | 5.668 | 0 | 4 | 1700.4 | 0 | 1200 |  | 同上
314 | 10.2.5 | 光纤（总包方供货） | 16芯 | 米 | 2000 |  |  | 7.085 | 0 | 5 | 14170 | 0 | 10000 |  | 同上
315 | 10.2.6 | 光纤跳线（总包方供货） | LC-ST单模双芯 | 对 | 16 |  |  | 14.17 | 0 | 10 | 226.72 | 0 | 160 |  | 同上
316 | 11 | 自动扒渣系统 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 30869.7542 | 6317.3 | 17573.4
317 | *11.1 | 设备安装 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | *11.1.1 | 渣面检测相机及防护罩 | 带镜头，连接电缆电缆和风冷防护罩及支架等 | 台 | 1 |  |  | 645.825 | 0 | 500 | 645.825 | 0 | 500 |  | 接货、开箱检查，场内运输、外观检查、基础型钢供货及制作安装、本体安装、干燥、端子箱(汇控箱)安装、刷(喷)油漆、接地连接、防火堵洞、试验和调试等全部工作内容
319 | *11.1.2 | 倾翻检测相机及防护罩 | 带镜头，连接电缆电缆和风冷防护罩及支架等 | 台 | 1 |  |  | 645.825 | 0 | 500 | 645.825 | 0 | 500 |  | 同上
320 | *11.1.3 | 渣盆检测相机及防护罩 | 带镜头，连接电缆电缆和风冷防护罩及支架等 | 台 | 1 |  |  | 645.825 | 0 | 500 | 645.825 | 0 | 500 |  | 同上
321 | *11.1.4 | 铁水液面计与保护罩 |  | 台 | 1 |  |  | 645.825 | 0 | 500 | 645.825 | 0 | 500 |  | 同上
322 | *11.1.5 | 相机风冷阀门箱 | 含手动球阀、压力表、空气过滤器等 | 台 | 1 |  |  | 645.825 | 0 | 500 | 645.825 | 0 | 500 |  | 同上
323 | *11.1.6 | 配电和网络箱 |  | 台 | 3 |  |  | 645.825 | 0 | 500 | 1937.475 | 0 | 1500 |  | 同上
324 | *11.1.7 | 千兆光电转换器 |  | 台 | 3 |  |  | 645.825 | 0 | 500 | 1937.475 | 0 | 1500 |  | 同上
325 | *11.1.8 | 智能扒渣服务器 |  | 台 | 1 |  |  | 645.825 | 0 | 500 | 645.825 | 0 | 500 |  | 同上
326 | 11.2 | 材料及安装 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | 11.2.1 | 阻燃对绞屏蔽软电缆 | ZC-DJYVPR 4x2x1.0 | 米 | 200 |  |  | 6.1965 |  | 4 | 1239.3082 | 0 | 800 |  | 揭(盖)盖板、电缆（发包人供货）敷设，线鼻子、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、防火堵料供货安装等全部工作内容。
328 | 11.2.2 | 阻燃耐高温动力软电缆 | ZC-YGGR-0.6/1kV 2x2.5 | 米 | 200 |  |  | 5.753 |  | 4 | 1150.604 | 0 | 800 |  | 同上
329 | 11.2.3 | 光缆（总包方供货） |  | 米 | 500 |  |  | 11.336 | 0 | 8 | 5668 | 0 | 4000 |  | 同上
330 | 11.2.4 | 耐高温网线（总包方供货） |  | 米 | 150 |  |  | 5.668 | 0 | 4 | 850.2 | 0 | 600 |  | 同上
331 | 11.2.5 | 镀锌钢管 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 0.259 |  |  | 8924.3871 | 4700 | 2600 | 2311.4162 | 1217.3 | 673.4 |  | 管道（含管件、材料类阀门、支吊架、管托、管箍、加固筋、紧固件、法兰、垫片等）供货及安装等全部工作内容
332 | 11.2.6 | 无缝钢管 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 米 | 100 |  |  | 60.1246 | 30 | 20 | 6012.4593 | 3000 | 2000 |  | 同上
333 | 11.2.7 | 耐高温隔热套管 | DN25 | 米 | 150 |  |  | 39.2524 | 14 | 18 | 5887.8665 | 2100 | 2700 |  | 同上
334 | 12 | 罐架识别系统 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 19043.1904 | 1602 | 13124
335 | *12.1 | 设备安装 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | *12.1.1 | 系统工作站 |  | 台 | 1 |  |  | 645.825 | 0 | 500 | 645.825 | 0 | 500 |  | 接货、开箱检查，场内运输、外观检查、基础型钢供货及制作安装、本体安装、干燥、端子箱(汇控箱)安装、刷(喷)油漆、接地连接、防火堵洞、试验和调试等全部工作内容
337 | *12.1.2 | 调试工作站 |  | 台 | 1 |  |  | 645.825 | 0 | 500 | 645.825 | 0 | 500 |  | 同上
338 | *12.1.3 | 二级组网交换机 |  | 台 | 1 |  |  | 645.825 | 0 | 500 | 645.825 | 0 | 500 |  | 同上
339 | *12.1.4 | 一级组网交换机 |  | 台 | 1 |  |  | 645.825 | 0 | 500 | 645.825 | 0 | 500 |  | 同上
340 | *12.1.5 | RFID安装箱 | 400*300*600 | 台 | 1 |  |  | 645.825 | 0 | 500 | 645.825 | 0 | 500 |  | 同上
341 | *12.1.6 | 220转24直流电源 | 24V/10A电源 | 台 | 1 |  |  | 387.495 | 0 | 300 | 387.495 | 0 | 300 |  | 同上
342 | *12.1.7 | RFID识别装置 | RF680R、RF650A、RF660A | 套 | 1 |  |  | 645.825 | 0 | 500 | 645.825 | 0 | 500 |  | 同上
343 | *12.1.8 | RFID天线立杆 | 2.5米监控立杆，平均口径65mm | 套 | 4 |  |  | 387.495 | 0 | 300 | 1549.98 | 0 | 1200 |  | 同上
344 | *12.1.9 | RF680高温标签 | 自制安装支架，将高温标签和保护罩固定在铁水罐上 | 套 | 32 |  |  | 258.33 | 0 | 200 | 8266.56 | 0 | 6400 |  | 同上
345 | 12.2 | 材料及安装 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 12.2.1 | 镀锌钢管 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 0.16 |  |  | 8924.3871 | 4700 | 2600 | 1427.9019 | 752 | 416 |  | 管道（含管件、材料类阀门、支吊架、管托、管箍、加固筋、紧固件、法兰、垫片等）供货及安装等全部工作内容
347 | 12.2.2 | 镀锌金属波纹管 | φ50 | 米 | 30 |  |  | 29.3193 | 20 | 5 | 879.5794 | 600 | 150 |  | 同上
348 | 12.2.3 | 铝合金板 | 标准4mm厚度表面阳极氧化或电泳处理 | 平方米 | 1 |  |  | 350.3458 | 250 | 50 | 350.3458 | 250 | 50 |  | 材料供货及敷设安装等满足施工图纸及规范要求的全部工作内容
349 | 12.2.4 | 4芯光缆（含端子盒） | gyta53-4b1 | 米 | 160 |  |  | 11.4352 |  | 8 | 1829.6304 | 0 | 1280 |  | 揭(盖)盖板、电缆（发包人供货）敷设，线鼻子、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、防火堵料供货安装等全部工作内容。
350 | 12.2.5 | 铠装动力电缆 | ZR-YJV22-0.6/1kV 1(3X2.5) | 米 | 80 |  |  | 5.8154 |  | 4 | 465.2294 | 0 | 320 |  | 同上
351 | 12.2.6 | 控制线缆 | KVVP ZR-KVVP 2×1.0 | 米 | 2 |  |  | 5.7593 |  | 4 | 11.5185 | 0 | 8 |  | 同上
352 | 13 | 电讯设施 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 219302.2825 | 25756 | 136668
353 | *13.1 | 设备安装 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | *13.1.1 | 电话系统 | 接线箱2套，电话机4台 | 套 | 1 |  |  | 387.495 | 0 | 300 | 387.495 | 0 | 300 |  | 接货、开箱检查，场内运输、外观检查、基础型钢供货及制作安装、本体安装、干燥、端子箱(汇控箱)安装、刷(喷)油漆、接地连接、防火堵洞、试验和调试等全部工作内容
355 | *13.1.2 | 工业电视 | 摄像机31套，监视器9套，配套支架、存储器、解码器、机柜、工作站等 | 套 | 1 |  |  | 25833 | 0 | 20000 | 25833 | 0 | 20000 |  | 接货、开箱检查，场内运输、外观检查、基础型钢供货及制作安装、本体安装、干燥、端子箱(汇控箱)安装、刷(喷)油漆、接地连接、防火堵洞、试验和调试等全部工作内容
356 | *13.1.3 | 对讲系统 | 无线对讲18套，对讲站1套，扬声器1套 | 套 | 1 |  |  | 6458.25 | 0 | 5000 | 6458.25 | 0 | 5000 |  | 接货、开箱检查，场内运输、外观检查、基础型钢供货及制作安装、本体安装、干燥、端子箱(汇控箱)安装、刷(喷)油漆、接地连接、防火堵洞、试验和调试等全部工作内容
357 | *13.1.4 | 火灾报警系统 | 火焰、感烟及感温探测器24套；壁挂广播3套；配套接线箱模块等 | 套 | 1 |  |  | 12916.5 | 0 | 10000 | 12916.5 | 0 | 10000 |  | 接货、开箱检查，场内运输、外观检查、基础型钢供货及制作安装、本体安装、干燥、端子箱(汇控箱)安装、刷(喷)油漆、接地连接、防火堵洞、试验和调试、报验等全部工作内容
358 | 13.2 | 材料及安装 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 13.2.1 | 大对数通讯电缆 | HYA10*2*0.5 | 米 | 1000 |  |  | 5.753 |  | 4 | 5753.02 | 0 | 4000 |  | 揭(盖)盖板、电缆（发包人供货）敷设，线鼻子、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、防火堵料供货安装等全部工作内容。
360 | 13.2.2 | 6类非屏蔽双绞线 | UTP-CAT6 | 米 | 1600 |  |  | 5.7218 |  | 4 | 9154.9536 | 0 | 6400 |  | 同上
361 | 13.2.3 | 单模光缆 | GYXTW-4B 4芯 | 米 | 4000 |  |  | 11.354 |  | 8 | 45415.9836 | 0 | 32000 |  | 同上
362 | 13.2.4 | 单模光缆 | GYXTW-12B 12芯 | 米 | 1000 |  |  | 11.374 |  | 8 | 11373.9756 | 0 | 8000 |  | 同上
363 | 13.2.5 | 尾纤 | 单模，FC/PC | 根 | 20 |  |  | 11.8036 |  | 8 | 236.0722 | 0 | 160 |  | 同上
364 | 13.2.6 | 光纤跳线 | 单模，FC/LC，2m | 根 | 20 |  |  | 11.5486 |  | 8 | 230.971 | 0 | 160 |  | 同上
365 | 13.2.7 | 电缆 | YJV3x1.5mm | 米 | 500 |  |  | 5.7614 |  | 4 | 2880.6901 | 0 | 2000 |  | 同上
366 | 13.2.8 | 广播线 | NH-RVSP2*2.5 | 米 | 500 |  |  | 5.855 |  | 4 | 2927.522 | 0 | 2000 |  | 同上
367 | 13.2.9 | 电缆 | YJV3x1.5mm | 米 | 2500 |  |  | 5.7614 |  | 4 | 14403.4507 | 0 | 10000 |  | 同上
368 | 13.2.10 | 电缆 | YJV3x2.5mm | 米 | 4000 |  |  | 5.805 |  | 4 | 23220.0956 | 0 | 16000 |  | 同上
369 | 13.2.11 | 耐火阻燃电缆 | NH-RVVS2X1.5mm2 | 米 | 400 |  |  | 5.7397 |  | 4 | 2295.8801 | 0 | 1600 |  | 同上
370 | 13.2.12 | 耐火阻燃电缆 | NH-RVV2X2.0mm2 | 米 | 800 |  |  | 5.7706 |  | 4 | 4616.4726 | 0 | 3200 |  | 同上
371 | 13.2.13 | 耐火阻燃电缆 | NH-RVS2X1.5mm2 | 米 | 400 |  |  | 5.7308 |  | 4 | 2292.3092 | 0 | 1600 |  | 同上
372 | 13.2.14 | 镀锌钢管 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 5.48 |  |  | 8924.3871 | 4700 | 2600 | 48905.6411 | 25756 | 14248 |  | 管道（含管件、材料类阀门、支吊架、管托、管箍、加固筋、紧固件、法兰、垫片等）供货及安装等全部工作内容
373 | 14 | 总图设施 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1574693.8248 | 137741.062 | 205050
374 | *14.1 | 铁水称（轨道衡） | 400t双向称量不断轨的全电子动态轨道衡 | 台 | 2 | 3 | 6 | 25833 | 0 | 20000 | 51666 | 0 | 40000 |  | 接货、开箱检查，场内运输、外观检查、基础型钢供货及制作安装、本体安装、干燥、端子箱(汇控箱)安装、刷(喷)油漆、接地连接、防火堵洞、试验和调试等全部工作内容
375 | 14.2 | 材料及安装 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 14.2.1 | 新建钢筋混凝土排水沟 | C30(钢筋单列) | 立方米 | 150 |  |  | 980.9702 | 260 | 335 | 147145.5291 | 39000 | 50250 |  | 降水、排水、挖填运土石方(含特殊爆破)、基础垫层、模板安拆堆放、截（接）桩头、填桩芯、预埋铁件（含钢管、套筒、防雷接地极、地脚螺栓等）制安、砼浇捣养护、脚手架搭拆、铁件刷油、浇灌（灌浆）、固定架制安等全部工作内容
377 | 14.2.2 | 钢筋混凝土盖板 | 钢筋混凝土盖板，长580mm，宽490mm，厚150mm | 块 | 520 |  |  | 112.8386 | 10.4444 | 50 | 58676.0619 | 5431.062 | 26000 |  | 材料供货及敷设安装等满足施工图纸及规范要求的全部工作内容
378 | 14.2.3 | 车挡 | 钢筋混凝土弹簧车档 | 座 | 2 |  |  | 25288 | 0 | 0 | 50576 | 0 | 0 |  | 材料供货、制作、安装等满足施工图纸及规范要求的全部工作内容
379 | 14.2.4 | 以上钢筋 | 各种规格、各种型号、各种材质 | 吨 | 17 |  |  | 5361.3917 | 3500 | 900 | 91143.6586 | 59500 | 15300 |  | 钢筋采购、制作、运输、绑扎安装等全部工作内容
380 | 14.2.5 | 新建道路 | 城市型，混凝土面层厚23cm，水泥稳定碎石基层厚20cm，级配碎石基层厚20cm，天然砂砾垫层15cm。 | 平方米 | 600 |  |  | 233.5755 | 56.35 | 35 | 140145.2792 | 33810 | 21000 |  | 降水、排水、土石方(含特殊爆破)挖运填、平整、滚压，基层铺筑、模板安拆堆放、砼浇捣养护、面层压光、伸缩缝、埋管、路缘（平）石铺砌等全部工作内容
381 | 14.2.6 | 土方回填 |  | 立方米 | 7500 |  |  | 51.8404 | 0 | 2 | 388803 | 0 | 15000 |  | 降水、排水、挖填运土石方、换填材料供货填充、碾压夯实等满足施工图、施工规范要求的全部工作内容
382 | 14.2.7 | 树木移栽 | 胸径20cm | 棵 | 10 |  |  | 632.2 | 0 | 200 | 6322 | 0 | 2000 |  | 前期准备、起挖处理、运输装卸、栽植施工、支撑固定、养护、现场清理等全部工作内容
383 | 14.2.8 | 铁路路基碎石换填 |  | 立方米 | 3600 |  |  | 122.5204 | 0 | 5 | 441073.296 | 0 | 18000 |  | 降水、排水、挖填运土石方、换填材料供货填充、碾压夯实等满足施工图、施工规范要求的全部工作内容
384 | 14.2.9 | 铁路土路基压实 |  | 平方米 | 3500 |  |  | 56.898 | 0 | 5 | 199143 | 0 | 17500 |  | 清理路基基底杂物、挖填运土石方、平整场地，分层铺筑、机械压实、打夯、质量检测、修整完善等全部工作内容
385 | 15 | 拆除 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1811417.2538 | 1626 | 960817.37
386 | 15.1 | 拆除厂房柱基础 | 钢筋混凝土；一般性拆除 | 立方米 | 50 |  |  | 252.88 | 0 | 50 | 12644 | 0 | 2500 |  | 控制扬尘、拆除、切割、清理、运输至指定位置等全部工作内容
387 | 15.2 | 拆除厂房钢结构 | 一般性拆除 | 吨 | 97 |  |  | 758.64 | 0 | 600 | 73588.08 | 0 | 58200 |  | 同上
388 | 15.3 | 屋面彩钢板拆除 | 一般性拆除 | 平方米 | 1100 |  |  | 25.288 | 0 | 20 | 27816.8 | 0 | 22000 |  | 同上
389 | 15.4 | 墙面彩钢板拆除 | 一般性拆除 | 平方米 | 3780 |  |  | 25.288 | 0 | 20 | 95588.64 | 0 | 75600 |  | 同上
390 | 15.5 | 拆除两套脱硫设施钢平台 | 一般性拆除 | 吨 | 200 |  |  | 758.64 | 0 | 600 | 151728 | 0 | 120000 |  | 同上
391 | 15.6 | 拆除排水沟 | 钢筋混凝土；一般性拆除 | 立方米 | 25 |  |  | 252.88 | 0 | 50 | 6322 | 0 | 1250 |  | 同上
392 | 15.7 | 拆除铁水罐坑 | 钢筋混凝土；一般性拆除 | 立方米 | 700 |  |  | 252.88 | 0 | 50 | 177016 | 0 | 35000 |  | 同上
393 | 15.8 | 拆除管道支架基础 | 钢筋混凝土；一般性拆除 | 立方米 | 20 |  |  | 252.88 | 0 | 50 | 5057.6 | 0 | 1000 |  | 同上
394 | 15.9 | 拆除烟囱基础 | 钢筋混凝土；一般性拆除 | 立方米 | 40 |  |  | 252.88 | 0 | 50 | 10115.2 | 0 | 2000 |  | 同上
395 | 15.1 | 拆除烟囱本体钢结构 | 一般性拆除 | 吨 | 56 |  |  | 758.64 | 0 | 600 | 42483.84 | 0 | 33600 |  | 同上
396 | 15.11 | 拆除管道钢结构支架 | 一般性拆除 | 吨 | 50 |  |  | 758.64 | 0 | 600 | 37932 | 0 | 30000 |  | 同上
397 | 15.12 | 拆除脱硫站钢平台 | 一般性拆除 | 吨 | 60 |  |  | 758.64 | 0 | 600 | 45518.4 | 0 | 36000 |  | 同上
398 | 15.13 | 拆除一层电气室 | 框架结构；一般性拆除 | 平方米 | 189 |  |  | 88.508 | 0 | 20 | 16728.012 | 0 | 3780 |  | 同上
399 | 15.14 | 拆除电缆隧道通风小房 | 框架结构；一般性拆除 | 平方米 | 6.3 |  |  | 88.508 | 0 | 20 | 557.6004 | 0 | 126 |  | 同上
400 | 15.15 | 拆除液压站 | 框架结构；一般性拆除 | 平方米 | 42 |  |  | 88.508 | 0 | 20 | 3717.336 | 0 | 840 |  | 同上
401 | 15.16 | 拆除MCC电气室 | 框架结构；一般性拆除 | 平方米 | 60.9525 |  |  | 88.508 | 0 | 20 | 5394.7839 | 0 | 1219.05 |  | 同上
402 | 15.17 | 拆除操作室、PLC室 | 轻钢结构；一般性拆除 | 平方米 | 75.6 |  |  | 88.508 | 0 | 20 | 6691.2048 | 0 | 1512 |  | 同上
403 | 15.18 | 拆除悬臂吊 | 一般性拆除 | 吨 | 5 |  |  | 632.2 | 0 | 500 | 3161 | 0 | 2500 |  | 同上
404 | 15.19 | 拆除喷吹脱硫站加料系统设备、管道 | 一般性拆除 | 吨 | 40 |  |  | 632.2 | 0 | 500 | 25288 | 0 | 20000 |  | 同上
405 | 15.2 | 拆除布袋除尘设施 20万m3/h | 一般性拆除 | 套 | 1 |  |  | 25288 | 0 | 10000 | 25288 | 0 | 10000 |  | 同上
406 | 15.21 | 拆除离心通风机风量85万m3/h（含电机） | 一般性拆除 | 台 | 1 |  |  | 6322 | 0 | 5000 | 6322 | 0 | 5000 |  | 同上
407 | 15.22 | 拆除原精炼除尘高压变频器 | 一般性拆除 | 台 | 1 |  |  | 10115.2 | 0 | 8000 | 10115.2 | 0 | 8000 |  | 同上
408 | 15.23 | 拆除10kV电缆 | 3X70；一般性拆除 | 米 | 1300 |  |  | 10.1152 | 0 | 8 | 13149.76 | 0 | 10400 |  | 同上
409 | 15.24 | 拆除道路 | 混凝土面层厚23cm，水泥稳定碎石基层厚20cm，级配碎石基层厚20cm，天然砂砾垫层15cm。一般性拆除 | 平方米 | 500 |  |  | 151.728 | 0 | 20 | 75864 | 0 | 10000 |  | 同上
410 | 15.25 | 保护性拆除轨道衡 | 400t电子动态轨道衡 | 台 | 2 | 3 | 6 | 5057.6 | 0 | 1000 | 10115.2 | 0 | 2000 |  | 同上
411 | 15.26 | 保护性拆除铁路 | 冶IA级，60kg/m钢轨，钢筋混凝土枕1840根/km | 米 | 500 |  |  | 69.542 | 0 | 25 | 34771 | 0 | 12500 |  | 同上
412 | 15.27 | 保护性拆除道岔 | 60Kg/m钢轨，1/7单开道岔，AT尖轨道岔，配套混凝土岔枕 | 付 | 2 |  |  | 1896.6 | 0 | 500 | 3793.2 | 0 | 1000 |  | 同上
413 | 15.28 | 拆除电缆桥架 | 一般性拆除 | 吨 | 2 |  |  | 1137.96 | 0 | 900 | 2275.92 | 0 | 1800 |  | 同上
414 | 15.29 | 拆除镀锌钢管 | 一般性拆除 | 吨 | 2 |  |  | 1137.96 | 0 | 900 | 2275.92 | 0 | 1800 |  | 同上
415 | 15.3 | 拆除电缆 | 一般性拆除 | 米 | 2600 |  |  | 10.1152 | 0 | 8 | 26299.52 | 0 | 20800 |  | 同上
416 | 15.31 | 拆除铁运线原脱硫平台下混凝土 | 一般性拆除 | 立方米 | 526 |  |  | 214.948 | 0 | 20 | 113062.648 | 0 | 10520 |  | 同上
417 | 15.32 | 破除铁运线原脱硫平台下铁轨 | 一般性拆除 | 吨 | 4 |  |  | 1137.96 | 0 | 900 | 4551.84 | 0 | 3600 |  | 同上
418 | 15.33 | 拆除钢筋混凝土地坪 | 一般性拆除 | 立方米 | 85 |  |  | 214.948 | 0 | 20 | 18270.58 | 0 | 1700 |  | 同上
419 | 15.34 | 拆除除液压站砖砌房 | 约8米宽，约20米长，高度约4米，墙厚约200mm。一般性拆除 | 平方米 | 160 |  |  | 88.508 | 0 | 20 | 14161.28 | 0 | 3200 |  | 同上
420 | 15.35 | 拆除除尘管道 | 碳钢管道，一般性拆除 | 吨 | 83.2 |  |  | 758.64 | 0 | 600 | 63118.848 | 0 | 49920 |  | 同上
421 | 15.36 | 拆除顶枪修复平台及楼梯、喷枪等 | 一般性拆除 | 吨 | 20 |  |  | 758.64 | 0 | 600 | 15172.8 | 0 | 12000 |  | 同上
422 | 15.37 | 拆除厂房两处门洞 | 新建铁轨需要拆除厂房山墙8*10米，至精炼炉公路需要拆除5*6米门洞，涉及110平米彩瓦拆除，门洞钢构拆除，门洞加固等。一般性拆除 | 项 | 1 |  |  | 6322 | 0 | 5000 | 6322 | 0 | 5000 |  | 同上
423 | 15.38 | 拆除倒罐站钢平台拆除 | 一般性拆除 | 吨 | 100 |  |  | 1011.52 | 0 | 800 | 101152 | 0 | 80000 |  | 同上
424 | 15.39 | 拆除除尘管道及除尘罩 | 一般性拆除 | 吨 | 63.8 |  |  | 1011.52 | 0 | 800 | 64534.976 | 0 | 51040 |  | 同上
425 | 15.4 | 拆除二层电气室房子 | 框架结构，一般性拆除 | 平方米 | 335 |  |  | 88.508 | 0 | 20 | 29650.18 | 0 | 6700 |  | 同上
426 | 15.41 | 拆除倒罐站厂房四周蒸汽管道 | 碳钢管道，一般性拆除 | 吨 | 5 |  |  | 1011.52 | 0 | 800 | 5057.6 | 0 | 4000 |  | 同上
427 | 15.42 | 拆除倒罐站厂房与主跨厂房墙面 | 一般性拆除 | 吨 | 15 |  |  | 1011.52 | 0 | 800 | 15172.8 | 0 | 12000 |  | 同上
428 | 15.43 | 拆除钢结构走道及栏杆等 | 一般性拆除 | 吨 | 17 |  |  | 1011.52 | 0 | 800 | 17195.84 | 0 | 13600 |  | 同上
429 | 15.44 | 拆除0.6mm厚墙皮 | 一般性拆除 | 平方米 | 950 |  |  | 25.288 | 0 | 20 | 24023.6 | 0 | 19000 |  | 同上
430 | 15.45 | 拆除雾炮机介质管道 | 一般性拆除 | 吨 | 5 |  |  | 1011.52 | 0 | 800 | 5057.6 | 0 | 4000 |  | 同上
431 | 15.46 | 拆除除尘管道 | 碳钢管道，一般性拆除 | 吨 | 86.7629 |  |  | 1011.52 | 0 | 800 | 87762.4086 | 0 | 69410.32 |  | 同上
432 | 15.47 | 拆除旧除尘器基础 | 一般性拆除 | 立方米 | 600 |  |  | 214.948 | 0 | 20 | 128968.8 | 0 | 12000 |  | 同上
433 | 15.48 | 拆除路边电缆桥架支架 | 一般性拆除 | 吨 | 10 |  |  | 1011.52 | 0 | 800 | 10115.2 | 0 | 8000 |  | 同上
434 | 15.49 | 保护性拆除红绿灯 |  | 套 | 1 |  |  | 2023.04 | 0 | 1600 | 2023.04 | 0 | 1600 |  | 同上
435 | 15.5 | 拆除电缆沟基础 | 一般性拆除 | 立方米 | 18 |  |  | 214.948 | 0 | 20 | 3869.064 | 0 | 360 |  | 同上
436 | 15.51 | 拆除厂外部火车道旧除尘旁边地坪破除 | 素砼地坪，一般性拆除 | 立方米 | 16 |  |  | 151.728 | 0 | 20 | 2427.648 | 0 | 320 |  | 同上
437 | 15.52 | 保护性拆除行车 | 16t | 套 | 1 |  |  | 50576 | 0 | 40000 | 50576 | 0 | 40000 |  | 同上
438 | 15.53 | 拆除除尘管道支架拆除 | 一般性拆除 | 吨 | 2 |  |  | 1011.52 | 0 | 800 | 2023.04 | 0 | 1600 |  | 同上
439 | 15.54 | 拆除渣场管廊进出口房子 | 框架结构，一般性拆除 | 立方米 | 6 |  |  | 214.948 | 0 | 20 | 1289.688 | 0 | 120 |  | 同上
440 | 15.55 | 拆除新渣罐车轨道基础区域地面 | 钢筋混凝土，一般性拆除 | 立方米 | 210 |  |  | 214.948 | 0 | 20 | 45139.08 | 0 | 4200 |  | 同上
441 | 15.56 | 电缆井电缆改造 | 渣跨架空部分(约6m)电缆需改由埋地，涉及地面敷设、电缆沟施工、4根35KV电缆敷设 | 项 | 1 |  |  | 6663.2761 | 2000 | 3500 | 6663.2761 | 1626 | 3500 |  | 同上
442 | 15.57 | 保护性拆除铁水秤 | 400t动态铁水秤 | 套 | 2 |  |  | 8218.6 | 0 | 6500 | 16437.2 | 0 | 13000 |  | 同上
443 | 16 | 测量 | 除尘管道及支架；介质管道；铁路、道路、渣罐车路径等 | 项 | 1 |  |  | 25288 | 0 | 20000 | 25288 | 0 | 20000 |  | 规格、长度、标高、定位等全部工作内容
[11 empty] | 18468000 | 6538000 | 5465617

## 表3
表3 工程量清单偏差报价表
表3 工程量清单偏差报价表（分标段）
序号 | 工程项目及费用名称 | 规格型号 | 单位 | 重量(t) |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  |  | 主材损耗率%
|  |  |  | 单重 | 总 重 | 综合单价(元) | 其中：主材单价 |  | 合价(元) | 其中：主材合价 | 其中
[8 empty] | 其中 |  |  | ：人工费
：人工费
无
合计（结转至表1报价汇总表）
注：没有偏差，请在此表中写无。如有偏差，只填写对应的子项号、工程项目及费用名称及其内容。

## 表4
表4. 现场因素、施工技术措施及施工措施费用报价表
表4 现场因素、施工技术措施及施工措施费用报价表（分标段）
序号 | 计价内容及计算过程 | 金额，元 | 备注
无
共 页，本页小计 0 元
合计
税金
合计 0元（结转至表1报价汇总表）
投标单位：（盖章）
法定代表人：（签字、盖章）
日期 ： 年 月 日

## 表5
表5 安全文明施工费
标段 | 序号 | 工程项目及费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 总价（元） | 备注
辛集澳森2#连铸机改造工程 (安装标段) | 1 | 环境保护 |  |  |  | 186988.5
烟尘处理设备采购、使用
| 2 | 安全生产/施工 |  |  |  | 373977 | 明细详见表6
| 3 | 文明施工 |  |  |  | 373977
办公、生活区卫生
材料堆放区整理、标准化标识
| 4 | 临时设施 |  |  |  | 311647.5
施工场地围栏、围挡
现场办公、材料堆放区设施
|  | 合计 |  |  |  | 1246590
投标单位：（盖章）
法定代表人：（签字、盖章）
日期 ： 年 月 日

## 表6
表6 安全生产费用清单
安全生产费用清单
类别 | 明细 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
一、完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备安全装置、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、安全警示牌和标识牌、安全图板、安全防护棚、围挡、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出，简称为“安全设施费” | 临时临边防护栏 | m | 450 | 65 | 29250
| 孔洞盖板 | m2 | 100 | 150 | 15000
| 密目网 | m2 | 807 | 15 | 12105
| 防坠网 | m2 | 200 | 10 | 2000
| 防坠器 | 个
| 安全绳（φ12mm） | m | 300 | 2.5 | 750
| 轴流风机 | 台 | 15 | 310 | 4650
| 施工围挡 | m | 150 | 110 | 16500 | 规格参照标准化手册
| 文明施工图牌 | 块 | 13 | 160 | 2080
| 室内责任制牌 | 块 | 13 | 160 | 2080
| 安全警示牌 | 块 | 15 | 160 | 2400
| 气瓶固定装置（拖车） | 个 | 10 | 120 | 1200
| 临电配电箱 | 箱 | 10 | 1000 | 10000
| 临电配电线路 | 米 | 200 | 20 | 4000
| ······ |  |  |  | 0
二、配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设、应急预案制定与应急演练支出，简称为“应急救援费” | 灭火器 | 具 | 20 | 70 | 1400
| 应急演练 | 次 | 20 | 400 | 8000
| 应急药包 | 个 | 20 | 200 | 4000
| ······ |  |  |  | 0
三、开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全生产风险分级管控和事故隐患整改支出，安全生产信息化建设、运维支出，简称为“风险控制费” | 隐患整改费用 | 次 | 40 | 3000 | 120000
| ······ |  |  |  | 0
四、安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出，简称为“检查评价费” | 检查支出 | 次 | 40 | 1000 | 40000
| ······ |  |  |  | 0
五、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出，简称为“防护用品费” | 工作服 | 套 | 150 | 113.548 | 17032.2
| 安全帽 | 顶 | 150 | 35 | 5250
| 劳保鞋 | 双 | 150 | 35 | 5250
| 安全带 | 副 | 150 | 30 | 4500
| 焊工手套 | 双 | 150 | 5 | 750
| 焊工面罩 | 个 | 150 | 50 | 7500
| 护目镜 | 个 | 150 | 10 | 1500
| 电工手套 | 双 | 150 | 5 | 750
| 电工绝缘劳保鞋 | 双 | 150 | 50 | 7500
| 普通手套 | 双 | 150 | 3 | 450
| 工业防尘口罩 | 个 | 150 | 2 | 300
| 耳塞 | 对 | 150 | 3 | 450
| ······ |  |  |  | 0
六、安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出，简称为“宣传教育费” | 培训费 | 人 | 150 | 30 | 4500
| 资料费 | 人 | 150 | 30 | 4500
| 安全宣传横幅 | 米 | 30 | 10 | 300
| 道旗 | 个 | 30 | 32 | 960
| ······ |  |  |  | 0
七、安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出，简称为“四新应用费” |  |  |  |  | 0
0
八、安全设施及特种设备检测检验支出，简称为“设施检验费” | 气体报警仪标定 | 台 | 10 | 260 | 2600
| ······ |  |  |  | 0
九、安全生产责任保险支出，简称为“安全保险费” | 安全生产责任险 | 人 | 150 | 210 | 31500
| ······ |  |  |  | 0
十、其他与安全生产直接相关的支出，包含安全生产活动开展费用，包括但不限于安全生产类启动仪式、行为安全之星、青年安全示范岗等；安全生产课题研究费用；安全生产体系运行费用；其他与安全生产直接相关的费用的支出，简称为“其他安全费”。 | 防暑药品 | 人份 | 150 | 16 | 2400
| 医用口罩 | 个 | 150 | 2 | 300
| 医用酒精 | L | 30 | 9 | 270
| ······ |  |  |  | 0
373977
总计
注：1.明细由各分包单位按照国家及规范要求列出。